少年儿童生长发育智能评估与干预改善系统服务

采购项目

竞

价

文

件

资中县人民医院

目  录

第一部分 竞价邀请- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

第二部分 供应商须知- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

第三部分 资格要求证明材料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6

第四部分 服务项目及要求 - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 8

- 竞价邀请

本项目通过在资中县人民医院官网上发布公告和公示栏张贴公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞价。

一、项目基本情况：

（一）采购人：资中县人民医院

（二）采购项目名称：少年儿童生长发育智能评估与干预改善系统服务

本次项目共分为一个包，概况如下：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 项目最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 少年儿童生长发育智能评估与干预改善系统服务 | 详见需求部分 | 批 | 4.7万元/2年 |

- 供应商参加竞价应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞价；

（六）本项目规定的其他要求。

- 竞价文件的获取

（一）供应商可在资中县人民医院官网获取竞价文件。

（二）本项目文件无偿获取。

- 开标时间及地点

时间：2025年4月18日 15:00（北京时间）

地点：资中县人民医院行政楼2楼会议室。

五、联系人及联系电话

组织部门：信息科联系人：刘老师

联系方式：15328718293

监督部门：审计科

联系方式：0832-5525049

邮箱地址：3115701537@qq.com

- 供应商须知

一、适用范围

本竞价文件的最终解释权归资中县人民医院所有。

二、供应商的条件

（一） 符合“竞价邀请”第二条规定的条件；

（二） 按照竞价文件“竞价邀请”中第三条规定获取了竞价文件；

三、竞价采购费用

无论竞价采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞价活动有关的全部费用。

四、响应文件

（一）响应文件的语言

采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与竞价。

（三）响应文件提供的证明材料

1.响应文件的组成：

1.1报价单

1.2法定代表人授权委托书

1.3承诺函

1.4技术应答表及商务要求应答表

1.5实施及服务方案

1.6其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。

注： 1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。

2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。

（四）响应文件编制、签署

响应文件应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。

投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。

（五）响应文件和报名表的递交

1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件在竞价现场提交截止时间2025年4月18日15:00（北京时间）。

2.超过截止时间的响应文件将不予接收。

（六）评审

1.本项目评审方法为：供应商响应文件在满足竞价文件全部资格、技术参数及要求的基础上，采用两轮报价的竞价方式，最低价者中选。

2.资中县人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。

（七）评定程序

1. 接收响应文件

供应商通过竞价现场提交响应文件，采购人在监督人员监督的情况下拆封响应文件，没有按照要求的响应文件，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。

2.资格审查

评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：

2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；

2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；

2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；

2.4报价若高于最高限价；

2.5本竞价文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.技术参数审核

通过初步审查的供应商，评审小组按照第四部分规定的技术参数和要求对供应商响应文件进行审核，供应商提供的响应文件未满足第四部分规定的技术参数和要求，将视为无效响应，不允许进入第二轮报价环节。

4.第二轮报价

通过资格审查和技术参数审核的供应商可进入第二轮报价，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应。

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

- 资格要求证明材料

供应商应提交的资格证明材料

具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件（或三证合一的营业执照副本复印件）。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年内任意一年的财务报表或审计报告。

具有履行合同所必需的专业技术能力，提供相关证明材料，如从事过类似医共体信息化建设方案编制项目的业绩证明、专业技术人员名单及资质证书等。

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月内任意一个月的纳税凭证和社会保险缴纳凭证。

参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明。

法律、行政法规规定的其他条件。

不接受联合体投标。

- 需求参数及服务要求

- 项目需求

- 根据医院信息化建设需要，拟采购以下信息化项目：

- 少年儿童生长发育智能评估与干预改善系统服务（2年服务期）

- 服务要求

- 骨龄方法由用户自主选择

用户可以选择国际流行的TW3-RUS方法或中国骨龄行业标准（中华-05骨龄标准）的RUS-CHN方法由系统自动分析出骨龄。

- 全面的生长发育监测报告

系统根据采集到的数据自动计算相应生长学指标，可包含受试者的如下信息：

出生时的评价：根据出生的孕龄、身长、体重判断是否属于早产或小于孕龄儿；

遗传的评价：根据父母身高计算遗传身高及对应百分位数和SDS，并自动给出评价；

当前身高评价：根据年龄身高、骨龄身高、父母身高中值身高结合相应的百分位数或SDS多维度客观评价受试者当前身高情况。

当前体重评价：根据BMI，结合WHO标注判断是否肥胖、超重、正常、轻度体瘦还是严重体瘦，并给出相应百分位数和SDS。

骨龄评价：根据骨龄、骨龄百分位数或SDS自动判断孩子发育类型以及骨龄是否异常。

预测成年身高：提供正常儿童、特纳综合征、软骨发育不全、青春期延迟等儿童的成年身高预测方法，并提供预测结果的百分位数和SDS。

纵向监测：对两次或两次以上的受试者提供完整的数据追踪监测以及相关生长曲线。

身高生长速度：分别根据年龄和骨龄计算受试者的身高生长效率，并给出相应评价。

全面的生长学图表：通过12张生长学图表，直观展示受试者的生长发育情况。

- 可实现灵活的工作流程

可实现不同科室间以及同一科室内部的分工协作。

- 服务体系完善

对于系统自动出具的骨龄，在外网应用时医生如果有疑问可提交给以标准制定者为核心的专家团队做最后的骨龄裁决。

5、预警提示

数据红色预警提示，当儿童生长数据出现异常数据会在报告内显示红色预警，医生可重点查看。

6、身高预测

身高预测方法：用于正常儿童的投射法、TW3法、中华05法以及用于疾病儿童特纳综合症、软骨发育不全、特发性矮小和发育延迟儿童等疾病儿童的身高预测方法。可针对不同类型儿童选择身高预测方法，有利于儿童发育的长期监测。

7、自动化骨龄识别技术

智能化骨龄自动分析5秒内出具骨龄结果，骨龄准确率96%（差值0.5岁内），并且提供人工二次审核功能。大大提高医生的诊断效率和准确性。

8、膳食睡眠分析

支持食物频率法膳食调查，至少包含19种常见食物，依据《中国居民膳食营养素参考摄入量》（2023版）给出蛋白质、钙、铁、锌、维生素A评价结果。依据《0 岁～5 岁儿童睡眠卫生指南》，自动计算平均睡眠时间，并给出睡眠时间评价结果。自动计算每天平均运动时长。所有结果支持报告中打印。

- 9、报告自动解读

报告所有模块出生时评价、遗传评价、当前身高评价 、骨龄评价、预测成年身高、体重体型评价、第二性征支持自动解读，内容为指标计算公式、指标解释、参考文献标准、指标意义。帮助医生快速理解报告的核心结论。

- 10、电子签名

科室所有医生可设置电子签名，支持增删改查，可在报告中打印出电子签名。支持打印骨龄片。

- 发育行为量表

- 支持10张心理行为发育评价量表：0-6岁儿童发育行为评估量表(儿心量表-Ⅱ)、改良孤独症筛查量表(M-CHAT中文修订版)、孤独症行为量表(ABC)、丹佛发育筛查(DDST)、婴儿-初中学生社会生活能力量表S-M、SNAP-IV父母及教师评定量表(26项)、修订的幼儿孤独症量表(CHAT-23)、儿童心理行为发育预警征象筛查问卷(WSCMBD)、新生儿20项行为神经评分法(NBNA)、Conners父母症状问卷(PSQ)。

- 标签

- 档案可根据业务自动打标签，也可自定义添加档案标签，并对标签进行特殊颜色的标识。通过设置标签，可快速检索档案。同时标签支持数据统计功能，在数据统计功能中，可查看管理患者的分布情况。

- 实验室检查

- 支持实验室检查结果录入，包括维生素测定、生长因子（IGF-1、IGFBP-3）、性激素六项、无机元素测定（钙、铁、锌）以及甲功5项测定结果。并可查看历史的实验室检查结果。实验室检查支持上传查看附件，附件可旋转放大。

- 身高管理小程序

- 家长扫描报告二维码后，可在手机端查看本医院出具的历史评价报告。支持家长在家庭端记录身高、体重、运动处方执行情况，并返回至医生工作站。

- 筛查

- 医院会生成自己专属的筛查二维码。家长扫码填写后，可在手机上查看筛查报告，及时发现生长发育偏离；医生可在电脑端查看孩子的筛查信息。

- 预问诊

- 医院获得专属预问诊二维码，家长在候诊时扫码即可填写基本信息、家族史、过敏史、既往史、常见19种食物食用频率、睡眠时间、运动时间，就诊时，医生可快速调取患者的预问诊信息，节省书写录入时间，提高就诊效率。

- 运动处方

- 系统会根据生长发育评价报告评价结论，智能过滤不适合当前患者的运动项目，医生可结合实际情况，进一步对处方中的运动项目、周频次、运动量、运动强度、运动类型、运动总时长等进行修正。系统提供体姿态矫正的运动处方模板，医生可选择对应模板快速开具处方。提供医生使用当前患者的历史处方，医生可选择患者的某一次历史处方，结合实际情况进行必要的调整后，快速开具处方。系统会根据当前患者的评价结论，推荐给医生处方模板，医生可自行选择系统内置推荐的处方模板，快速开具处方。

- 图表统计

- 系统具备运动项目实时数据图表统计，在开具运动处方的时候，选择不同的运动项目数据，或者调整运动项目的周频次、运动量、运动强度等数据，都会实时生成“所选运动总时长统计图表”、“运动项目类型时长占比统计图表”、“所选运动时长统计图表”，供医生实时查看处方中的项目类型占比情况及运动时长合理性，为开具合理的运动处方提供决策支持。

竞价项目报价表

- 我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）

| 项目 | 竞 选 单 价 | 竞 选 数 量 | 竞 选 金 额 | 第二轮报价（此竖列请勿提前填写，为竞价当天宣读第一轮报价后现场填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写合计 |  |  |  | 万 仟 佰 拾 圆整 |
| 小写合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日期： |
|  |  |  |  | 签字： |

注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过最高限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、运输、配件、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月