# 竞争性谈判公告

项目概况：

资中县人民医院病理科试剂耗材采购项目的潜在供应商应在内江融汇招标代理有限公司获取采购文件，并于2025年5月16日09  点30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NJRH-202504-155

项目名称：资中县人民医院病理科试剂耗材采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：

第1包预算金额：123,000.00元；第2包预算金额：20,000.00元；

最高限价：

第1包限价金额：123,000.00元；第2包限价金额：20,000.00元；

采购保证金：本项目不收取保证金。

采购需求：

前提：本章标注“★”的条款为本次谈判采购的实质性要求，供应商须全部满足，不响应或不满足作无效响应处理。

- ★一、配送试剂、耗材的产品清单及要求

- 第一包

| 序号 | 产品通用名称 | 限价(元) | 是否挂网 | 规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴氏染色液（EA50染液） | 挂网价 | 是 | 1000ml | 染液：亮绿、曙红，用于对脱落细胞的组织细胞学染色。 |
| 2 | 伊红染色液 | 挂网价 | 是 | 1000ml/盒 | 1.用途：伊红是酸性染料，伊红染色液与细胞浆、肌纤维、胶原纤维等细胞内碱性物质作用，使得细胞浆呈现橙红色。用于HE染色。 2.主要成份：伊红染料和乙醇溶液。 |
| 3 | 苏木素染色液 | 挂网价 | 是 | 1000ml/盒 | 1.用途：用于对组织细胞中的细胞核染色。 2.主要成份：苏木素。 |
| 4 | 组织固定液（中性缓冲福尔马林固定液） | 挂网价 | 是 | 2瓶/箱，5L/瓶 | 1.用途：用于新鲜组织样本的固定。 2.组织固定液（中性缓冲福尔马林固定液）主要由40%甲醛、纯净水、磷酸盐混合组成，中性缓冲福尔马林固定液甲醛含量为4.0%±0.1%。 |
| 5 | 玻片柜 | 850 | 否 | ≥450*500*130mm | 1.适用于组织切片的存放、查阅、病理诊断的复诊等，保存年限≥15年； 2.柜体采用0.8mm±0.1mm宝钢冷轧钢板； 3.柜体经防锈处理； 4.柜体表面经酸碱溶液除锈处理，经磷化，电镀处理，耐腐蚀性强； 5.柜体结构为左右结构，每组玻片柜由横排不少于6个抽屉组成； 6.抽屉内部导轨模压成型，推拉顺畅，同时具有防滑功能，防止抽屉拉出过长，造成意外跌落； 7.抽屉内分隔成至少2槽，便于存档； 8.抽屉前板设有标签插槽：尺寸≥5*2cm(长*高)，可根据客户需要标注信息； 9.ABS塑料圆形拉手，耐摩擦、绝缘，且长≥6mm ，方便推拉抽屉； 10.柜体底部设有不少于2个安装孔，上方设有不少于2个高度1cm±0.1cm的立柱，方便安装，且稳固； 11.玻片存档数量≥7000张玻片。 |
| 6 | 蜡块柜 | 950 | 否 | ≥450*500*390mm | 1.适用于蜡块的存放、查阅、重切及免疫组化的复诊切片，保存年限≥15年； 2.柜体采用0.8mm±0.1mm宝钢冷轧钢板； 3.柜体经防锈处理； 4.柜体表面经酸碱溶液除锈处理，经磷化，电镀处理； 5.柜体结构为上下结构，每组柜体由不少于6个抽屉组成； 6.每个抽屉配有至少11根隔条；专用插槽、标签槽一体化冲压成型； 7.抽屉内部两面设有竖插孔，单面插孔数量≥60个，可根据不同大小蜡块，自由组合，放置不同规格蜡块； 8.蜡块柜抽屉滑轮采用ABS塑料滑轮，耐磨耐用，方便推拉，同时具有防滑功能，防止抽屉拉出过长，造成意外跌落； 9.嵌入式工程塑料抽屉拉手，长：≥11cm,高：≥2cm ,大小符合人体工程学设计，方便推拉抽屉； 10.抽屉前板设有标签插槽：尺寸≥5*2cm(长*高)，可根据客户需要标注信息； 11.柜体底部设有不少于2个安装孔，上方设有不少于2个高度1cm±0.1cm的立柱，方便安装，且稳固； 12.蜡块柜存放数量≥4000个包埋盒蜡块。 |
| 7 | 底座 | 300 | 否 | 个 | 1.凹槽深度≥9mm。 2.不锈钢材质，抛光处理，耐刮擦、耐腐蚀。 3.型号：大、中、小。 |
| 8 | 不干胶标签 | 500 | 否 | 10000张/本 | 1.适用组织玻片标记。 2.较强黏度，长期存放不褪色、脱落。 |
| 9 | 取材刀柄 | 220 | 否 | 把 | - 不锈钢带刻度刀柄。 - 2.刻度值≥5。 3.长度≥23cm。 |
| 10 | 塑料包埋盒 | 0.45 | 否 | 个 | 1.打印字体保存时间≥5年。 2.长条孔，45°斜面。 3.白色颜色。 4.采用 POM材质制造，后翻盖设计。 |
| 11 | 塑料离心管 | 0.3 | 否 | 5ml | 1.5ml刻度，圆底离心管。 2.用于样本及试剂分离。 |
| 12 | 标准级显微镜载玻片1A5105 | 13.6 | 否 | 50片/盒 | 1.单面蒙砂显微镜载玻片，在载玻片一头的单面具备一块深度为20mm的蒙砂书写面。 2.耐常用化学试剂和染液，抛光边，45°角。 |
| 13 | 标准级盖玻片① | 22 | 否 | 200片/盒 | 1.超白玻璃材质。 2.独立真空铝箔包装，每一盒内均需放置干燥剂，保证运输和储存过程中玻片始终处于干燥的环境。 3.厚度在0.13-0.16mm之间。 4.尺寸：24*24mm。 |
| 4 | 标准级盖玻片② | 10 | 否 | 100片/盒 | 1.超白玻璃材质。 2.独立真空铝箔包装，每一盒内均需放置干燥剂，保证运输和储存过程中玻片始终处于干燥的环境。 3.厚度在0.13-0.16mm之间。 4.尺寸：24*32mm。 |
| 15 | 标准级盖玻片③ | 11 | 否 | 100片/盒 | 1.超白玻璃材质 2.独立真空铝箔包装，每一盒内均需放置干燥剂，保证运输和储存过程中玻片始终处于干燥的环境。 3.厚度在0.13mm-0.16㎜之间。 4.尺寸：24mm*40mm。 |
| 16 | 组织取材刀① | 126 | 否 | 100mm | 1.人体工学设计把手。 2.耐用切口，无需研磨。 3.长度：100mm。 4.适用于切割软骨组织。 |
| 17 | 组织取材刀② | 145 | 否 | 150mm | - 人体工学设计把手。 - 2.耐用切口，无需研磨。 3.长度：150mm。 4.适用于修剪组织。 |
| 18 | 组织取材刀③ | 155 | 否 | 200mm | 1.人体工学设计把手。 2.耐用切口，无需研磨。 3.长度：200mm。 4.适用于切割大组织。 |
| 19 | 一次性刀片A35 | 1100 | 否 | 50片/盒 | 1.不锈钢制作；适用于石蜡切片机和冷冻切片机的病理组织切片。 2.尺寸：（0.254mm*8mm*80mm）±5%,每个刀片可以切≥30个蜡块。 |
| 20 | 载玻片晾片板 | 38 | 否 | 20片/个 | 1.适用标准尺寸25×75mm的载玻片。 2.每个塑料晾片板可放20片载玻片。 3.独立包装：修改为1只/袋，50袋/箱。 4.≥4种颜色可选。 |
| 21 | 高效切片石蜡 56-58 | 16.6 | 否 | 500g/盒 | 1.适用于组织浸蜡以及组织包埋。 2.无毒无味易熔化，存储方便。 3.韧性强，硬度适中。 4.片状石蜡。 |
| 22 | 高效切片石蜡 60-62 | 16.6 | 否 | 500g/盒 | 1.适用于组织浸蜡以及组织包埋。 2.无毒无味易熔化，存储方便。 3.韧性强，硬度适中。 4.片状石蜡。 |
| 23 | 封片剂 | 185 | 否 | 100mL/瓶 | 1. 用途：各种细胞、组织石蜡切片、冰冻切片、火棉胶切片、树脂切片、涂片、印片的染色，常规HE染色的固定。 2. 主要成分：由非苯类溶胶剂调制而成。 |
| 24 | 量筒 | 35 | 否 | 1000ml | 1.材质采用高硼硅玻璃。 2.颜色为透明色。 |
| 25 | 塑料离心管① | 0.8 | 否 | 10ml | 1.10ml刻度，尖底离心管。 2.用于样本及试剂分离。 |
| 26 | 塑料离心管② | 1.2 | 否 | 50ml | 1.50ml刻度，尖底离心管。 2.用于样本及试剂分离。 |

- 第二包

| - 序号 | - 产品通用名称 | - 限价(元) | - 是否挂网 | - 规格 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 无水乙醇 | - 45 | - 否 | - 2500ml/桶 | - 1.用途：用于组织脱水以及在细胞染色过程中，起到脱水、清洗作用。 2.纯度：≥99.7% |
| - 2 | - 95%乙醇 | - 45 | - 否 | - 2500ml/桶 | - 1.主要成分：乙醇。有效含量93%-97%。 2.性能指标：主要用于稀释成75%酒精消毒和燃烧用。 |
| - 3 | - 二甲苯 | - 15.3 | - 否 | - 500ml/瓶 | - 1.用途：用于组织脱水以及在细胞染色过程中，起到透明、脱蜡、清洗作用。 2.含量：≥99% |

- ★二、服务要求

- 第一包

1、供应商须按采购方每批次确定的采购计划按时交货，供应商在接到采购方指定人员通知后2小时内响应，急需耗材的配送不超过4小时，一般情况48小时内送达采购方指定地点，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送。供应商送货时，除提供与计划数量一致的货物、发票、出库单外，供应商还应随货提供的资料有：①医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械经营许可证或经营备案凭证；②医疗器械产品的医疗器械产品注册证或备案凭证；③医疗器械产品的医疗器械生产企业许可证；④经销商获得的委托授权书（逐级）；⑤医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照。⑥配合采购方提供其他临时性资料。

2、特殊及紧急情况需临时配送耗材时，由采购人指定人员根据需要与供应商进行协商解决，对需冷链运送的产品，供应商必须严格按照国家有关冷链运输的相关要求进行运送并提供相关记录。

3、供应商须提供原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的耗材（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，如有破损，供应商负责无条件退换，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

4、供应商所提供货品须符合或优于国家（行业）标准、满足本项目谈判文件要求及响应文件的响应内容。当响应文件响应内容与谈判文件要求不一致时，以响应文件响应内容为准。当响应文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

5、供应商提供的货品应具有安全可靠性，在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由供应商承担相应责任。

6、供应商保证所供耗材有效期不低于1年，自通过最终验收之日起，确保采购人在使用耗材的过程中安全、有效。

7、供应商应严格按照谈判文件要求和响应文件中的承诺提供配送服务，如果配送的医用耗材规格、包装等信息与成交产品的规格、包装等信息不一致，且不同意更换的，或配送的医用耗材和成交产品不一致的，采购人有权终止合同。

8、合同履行期间，如遇政府带量采购等国家相关政策变化或采购人制度管理变更需要发生调整，采购人有权终止合同，并执行最新的政策和要求。

9、供应商在签订合同时，须按采购人要求与医院同步签订“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”。

10、供应商配送的耗材属于医疗器械的，其包装应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》，其余耗材包装应干净、整洁、无破损。

- 第二包

1、供应商须按采购方每批次确定的采购计划按时交货，供应商在接到采购方指定人员通知后2小时内响应，急需耗材的配送不超过4小时，一般情况48小时内送达采购方指定地点，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送。供应商送货时，除提供与计划数量一致的货物、发票、出库单外，供应商还应配合采购方提供其他临时性资料。

2、供应商须提供原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的产品（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，如有破损，供应商负责无条件退换，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

3、供应商所提供货品须符合或优于国家（行业）标准、满足本项目谈判文件要求及响应文件的响应内容。当响应文件响应内容与谈判文件要求不一致时，以响应文件响应内容为准。当响应文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

4、供应商提供的货品应具有安全可靠性，在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由供应商承担相应责任。

5、供应商保证所供产品有效期不低于1年，自通过最终验收之日起，确保采购人在使用产品的过程中安全、有效。

6、供应商应严格按照谈判文件要求和响应文件中的承诺提供配送服务，如果配送的医用产品规格、包装等信息与中标产品的规格、包装等信息不一致，且不同意更换的，或配 送的医用产品和中标产品不一致的，采购人有权终止合同。

7、合同履行期间，如遇集中采购、政府带量采购等国家相关政策变化或采购人制度管理变更需要发生调整，采购人有权终止合同，并执行最新的政策和要求。

8、供应商在签订合同时，须按采购人要求与医院同步签订“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”。

- ★三、商务要求

- 第一包

1、供货期限：合同签订之日起1年或结算累计金额达到预算(合同)金额；满足以上条件之一时本项目服务期限结束。

2、送货地点：资中县人民医院。

3、报价要求：针对挂网耗材，供应商应当进行承诺报价，承诺当月配送耗材的结算单价按照所配送耗材上月在四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价、联动参考价、我省最高采购价”三者中价格最低的价格执行。针对非挂网耗材，供应商应当在一、配送试剂、耗材的产品清单及要求“限价”的基础上报出统一的结算率，（报价举例：若供应商心理价位为打9折，则供应商报价表所报结算率（%）就应为90；若供应商心理价位为打8.5折，则供应商报价表所报结算率（%）就应为85。依此类推。结算率超过100%的，将作无效响应处理。）

4、结算方式及付款条件

4.1结算方式：供应商按照采购人的采购需求提供每批次相对应的耗材种类和数量，经采购人确认无误后，以实际供货数量据实结算。即：结算金额=该批次所配送耗材的实际供货数量×该批次所配送耗材对应的结算单价。

4.2付款条件：按批次付款。

4.3关于挂网耗材的价格执行标准：

供应商当月配送耗材的结算单价按照所配送耗材上月在四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价、联动参考价、我省最高采购价”三者中价格最低的价格执行。本项目执行中如遇到平台价格涨幅高于招标文件中产品“一、配送试剂、耗材的产品清单及要求中限价”的，供应商应当以书面的形式告知采购人，采购人严格按平台规则要求及单位相关规定执行。未挂网的产品后续如要求进入挂网平台或按照国家政策要求进行集中采购的，供应商需无条件配合按挂网产品或集中采购的要求执行。若因供应商或供应商制造厂家的原因无法按上述要求执行的，经双方协商一致，则采购人可以解除与供应商在采购合同中对该产品的采购相关约定。

- 5、验收要求

- 5.1按照采购人谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、本项目采购合同约定标准进行验收。

5.2采购方组织相关人员进行验收，如货物、票据、出库单及相关手续资料不齐，采购方有权拒收货物。

5.3验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购方应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；

5.4若所提供货物不符合验收标准，供应商经过2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购方有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购方退货通知，供应商除应及时运走采购方退还的货物外（若涉及费用或损失均由供应商自行承担），还应向采购方承担相应的违约责任。

6、售后服务要求

6.1供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；需在响应文件中列明售后联系人及联系电话。

6.2耗材临近失效期，采购人提前三个月向供应商提出更换要求，供应商须在耗材失效前一个月无条件更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

6.3成交供应商应当无条件配合采购人耗材不良事件的管理工作。

- 第二包

1、供货期限：合同签订之日起1年或结算累计金额达到预算(合同)金额；满足以上条件之一时本项目服务期限结束

2、送货地点：资中县人民医院。

3、报价要求：供应商应当在一、配送试剂、耗材的产品清单及要求“限价(元)”的基础上报出统一的结算率，（报价举例：若供应商心理价位为打9折，则供应商报价表所报结算率（%）就应为90；若供应商心理价位为打8.5折，则供应商报价表所报结算率（%）就应为85。依此类推。结算率超过100%的，将作无效响应处理。）

4、结算方式及付款条件

4.1结算方式：供应商按照采购人的采购需求提供每批次相对应的耗材种类和数量，经采购人确认无误后，以实际供货数量据实结算。即：结算金额=该批次所配送耗材的实际供货数量×该批次所配送耗材对应的结算单价。

4.2付款条件：按批次付款。

- 5、验收要求

- 5.1按照采购人谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、本项目采购合同约定标准进行验收。

5.2采购方组织相关人员进行验收，如货物、票据、出库单及相关手续资料不齐，采购方有权拒收货物。

5.3验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购方应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；

5.4若所提供货物不符合验收标准，供应商经过2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购方有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购方退货通知，供应商除应及时运走采购方退还的货物外（若涉及费用或损失均由供应商自行承担），还应向采购方承担相应的违约责任。

6、售后服务要求

6.1供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；需在响应文件中列明售后联系人及联系电话。

6.2耗材临近失效期，采购人提前三个月向供应商提出更换要求，供应商须在耗材失效前一个月无条件更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

6.3成交供应商应当无条件配合采购人耗材不良事件的管理工作。

合同履行期限：合同签订之日起1年或结算累计金额达到预算(合同)金额；满足以上条件之一时本项目服务期限结束。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

第一包（一）基本条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.符合法律、行政法规规定的其他条件。（二）特定资格要求：（1）供应商须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》的要求。（2）供应商拟配送产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》的要求。（三）其他类似效力要求：（1）按本项目规定获取了竞争性谈判文件;（2）授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。（3）供应商应为四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的配送单位。第二包（一）基本条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.符合法律、行政法规规定的其他条件。（二）特定资格要求：供应商须具有有效的《危险化学品经营许可证》。（三）其他类似效力要求：（1）按本项目规定获取了竞争性谈判文件;（2）授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

## 三、获取采购文件

## 1、谈判文件自2025年5月13日9:00至2025年5月15日17:00（北京时间，法定节假日除外）由内江融汇招标代理有限公司发售。2、报名方式：请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com（1）供应商报名登记表（详见第十章 附件1）；（2）供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。上传后请致电0832-8801000，报名成功后，方可获取谈判文件。3、本项目谈判文件有偿获取，谈判文件售价：人民币300元/份。（谈判文件售后不退, 谈判资格不能转让）。四、响应文件提交

截止时间：2025年5月16日09 点30 分（北京时间）

地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼

## 五、开启

时间：2025年5月16日09 点30 分（北京时间）。

地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 其他补充事宜：无。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：资中县人民医院

地  址：资中县重龙镇迎宾路92号

联系人：程老师

电  话：0832-5515206

## 2.采购代理机构信息

名    称：内江融汇招标代理有限公司

地　　址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢

联 系 人：胡老师电  话：0832-88020073.项目联系方式

项目联系人：胡老师电  话：0832-8802007

- 附件1 供应商报名登记表

供应商报名登记表

| 项目编号（必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称（必填） |  |
| 单位名称（必填） | （加盖公章） |
| 单位地址（必填） |  |
| 购买文件时间（必填） |  |
| 包件号（必填） |  |
| 联系人（必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话（必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱（必填） |  |
| 备 注 |  |