# 资中县人民医院关于资中县人民医院320排CT维保采购项目公开招标采购公告

项目概况：

资中县人民医院关于资中县人民医院320排CT维保采购项目的采购项目的潜在投标人应在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”）获取招标文件，并于2025年7月3日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

邀请供应商方式：本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

## 一、项目基本情况

项目编号：N5110252025000070

项目名称：320排CT维保采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,670,000.00元

采购需求：详见采购需求附件

合同履行期限：自合同签订之日起365日。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商应具有辐射安全许可证(含Ⅲ类设备射线装置)。

## 三、获取招标文件

招标文件自2025年6月13日至2025年6月19日上午0:00:00-12:00:00下午12:00:00-23:59:59（北京时间，法定节假日除外）由网上自动获取。

## 途径：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取招标文件

## 方式：在线获取

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间:2025年7月3日11点00分（北京时间）

提交投标文件地点：通过项目电子化交易系统-投标（响应）管理在线提交投标文件

开标地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜：

内江市资中县财政局监督电话：0832-5602505。
内江市资中县财政局地址：内江市资中县水南上街151号。
内江市资中县财政局邮编：641200。
（投诉受理单位：本项目同级财政部门，即资中县财政局。）

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名 称：资中县人民医院

- 地址：资中县重龙镇迎宾路92号

- 联系人：陈老师

- 联系方式：0832-5515206

- 2.采购代理机构信息

- 名    称：四川思渠国际招标有限公司

- 地    址： 四川省成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元18层

- 联系人：项目负责：何珊，谢儒晨；2.技术审核：靳开、张维

- 联系方式：项目负责:83413622;公司监察合规部(投诉举报)电话:62306011

附件：采购需求

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,670,000.00

采购包最高限价（元）: 1,670,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C23120500 医疗设备维修和保养服务 | 320排CT等设备维保服务 | 1.00（项） | 1,670,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 320排CT等设备维保服务 | 1.00（项） | 1,670,000.00 | 总价 | 无 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：320排CT等设备维保服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务要求 | 1.投标人应持有合法获得、完整使用有效的，全套原厂诊断软件和高级故障诊断维修钥匙(Service Key)，以解决相应故障。 2.投标人提供的零备件必须与本项目维保设备整机完全匹配，所有更换的零备件必须为原设备零备件同一生产厂家和同一型号规格的原厂合格件，其中核心配件球管和探测器供货时提供报关单证明文件。提供的备件产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。产品所有技术性能规格及参数，应符合相关国家技术标准。（需提供承诺函原件并加盖供应商公章予以佐证） 3.投标人成交后需无条件积极协助采购人密切配合有关部门做好机器的检测工作，包括检测前对设备进行全面调校，保证各项技术指标符合标准；配合采购人对有关部门工作人员提出的技术问题进行解答及技术调校。若因设备软、硬件原因导致检测的相关技术指标不能达标，应视为设备故障，供应商在接到采购人通知后，须积极配合，及时调试、修复。 4.保证24 小时×365 天报修电话畅通，提供快速响应包括诊断和技术支持服务。 5.提供定期保养 5.1 320排CT(Alexion-TSX-034A)的定期维护，每半年不少于1次。每次维护保养完成后，须由采购人使用部门及管理部门进行验收签字后再向采购人提供维护保养报告，并将每年度的维护保养报告形成书面材料提供给采购人。供应商应制定年度维保计划并在在预期维护保养时间之前一周内交采购人审核，经采购人同意后按计划实施。 5.2包含采购人现用两台同品牌的放射设备(1.磁共振，序列号：D3D13Y2030 ；2.16排CT，序列号：3EE1952794）技术支持及服务（不含维修配件，含维护保养每季度不少于1次，相关维护保养耗材由供应商承担）。投标人需向采购人提交以上设备可能涉及的各类常用、关键及易损零配件价格清单。清单应逐一明确每个配件的品牌、型号、规格，以及对应的含税单价，确保价格信息清晰、准确、无遗漏。价格清单需经采购人审核确认，作为后期配件采购价格的重要参考依据，未经采购人书面同意，清单内配件价格在维保服务期内不得擅自上调。 6.提供整机保修：整机的维修、保养所涉及的耗材及零部件、人工服务，包括机架及控制部分、高压发生器、球管、探测器、随机配置的工作站。设备发生故障时，供应商须在2小时内响应，提供电话、网络技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在12小时内到达设备使用现场进行维修，特殊节假日如春节、国庆等应在24小时内到达，并提前准备好相关配件，排除故障（供应商人员在接到报修后，一般维修：1日内解决（特殊节假日2日内）；重大维修：3日内解决）。如因配件无法及时满足的情况下应提供其它解决方案以保证采购人设备使用不受影响（维修处置后需取得使用部门及管理部门的验收签字）。 7.开机率保障：按全年365天计,维保范围内确保全年开机率确保达到95%。如开机率低于95%，停机时间每超过一天，维保服务合同期限自动延长三天维保期，若开机率低于90%则采购人有权利单方面解除合同，解除合同后，投标人应按合同总金额的10%向采购人支付违约金，并退还采购人已支付但未履行维保服务对应部分的费用（按实际未服务天数折算），若因设备停机给采购人造成直接经济损失（如临床诊疗延误、患者退单等），投标人应承担相应赔偿（以实际损失金额为准），同时需根据实际情况向采购人提交书面报告（内容至少包含设备停用时间、故障问题、维修时间、原因），合同解除后，供应商需在10个工作日内与采购人完成设备交接，交接时需保证设备状态完好且能正常使用。年度保养报告中应体现。 8.维保服务期内应提供技术安全升级及指导，并保证不违反国家有关知识产权和法律规定。并不得泄露采购人的信息安全（需提供承诺函原件并加盖供应商公章予以佐证）。 9.协助采购人完成相关检查及计量检测（相关检测等费用由采购人承担），年度使用分析，提供必要的资料。 10.所提供的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。（需提供承诺函原件并加盖供应商公章予以佐证） 11.定期更换部件 产品使用说明书上标明需定期更换的部件和消耗性部件达到相应更换间隔或使用年限后，投标人须进行更换，更换的部件属于医疗器械的须按照《医疗器械监督管理条例》提供相应资料。 12.该项目预算已包括服务实施过程中，服务要求范围内可能涉及的设备、人工劳务、机具设备投入、运输、调试、培训、交通费用、通讯费用、人员食宿费用、风险、耗材更换等所有内容的含税费用。 |
| 2 | ★ | 人员配置 | 1.专业技术团队：投标人需组建不少于5人的专业技术团队，其中具备 3 年以上 CT 维修经验的成员占比不低于 60%。团队成员应定期参加技术培训，每年累计培训时长不少于 40 小时，培训内容与CT相关。（提供佐证材料或承诺函） 2.项目负责人：供应商为本项目安排1名固定的项目负责人，该负责人需拥有至少5年医疗设备维保项目管理经验，能够在接到采购人需求后1 小时内做出有效回应，并定期(每月至少一次)主动与 采购人沟通维保服务进展情况（提供承诺函）。 3.维修工程师： （1）配备不少于2名维修工程师，确保在接到报修通知后， 2 小时内响应，12小时内到达设备使用现场。 （2）所有维修工程师须持有国家认可的中级及以上等级的医疗器械维修工程师证书（证书专业方向：医疗器械维修（医学影像设备方向）；或医学影像设备维护与管理；或CT 设备维修与保养；或医疗设备工程技术（医学影像类）。（提供证书复印件） （3）所有维修工程师近 3 年内参与过不少于5 次 CT 设备的维修工作，熟练掌握本项目拟维保设备型号的技术特点、故障代码解读及维修流程，能够快速准确地诊断并解决设备故障。（提供佐证材料或承诺函） 4.保养工程师：设立不少于 2名专门的保养工程师，负责设备的定期维护和调校工作。保养工程师需具备 2 年以上医疗设备保养经验（提供佐证材料）。按照行业标准及佳能设备使用手册要求，制定详细的设备定期保养计划，每季度至少进行一次全面保养，并在每次保养完成后 24 小时内提交详细的保养报告，报告内容应涵盖保养项目执行情况、设备性能参数检测结果、发现的潜在问题及处理建议，以满足设备定期保养及技术支持服务需求。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起365日 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 资中县人民医院指定地点 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （1）验收由采购人组织，供应商配合进行,在服务期结束后进行。验收标准按国家有关规定以及采购人采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如不能满足相关规范标准及采购人使用要求或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署验收报告。（2）如经供应商在采购人规定的范围内未完成或不能达到合同约定的质量标准，采购人视作供应商不能按照项目要求进行履约，须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。由采购人在采购与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。（3）其他未尽事宜应严格按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求进行。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、签订合同后，采购人向中标供应商支付预付款（注：中标供应商向采购人出具合法有效完整的发票），达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00% 2、合同签订之日起至完成本项目履约期限6个月止（注：中标供应商向采购人出具合法有效完整的发票、凭证资料和维保服务报告等），达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 3、本项目服务期满后支付项目尾款，同时采购人结合对中标供应商的考核[注：扣除服务费（如有）]，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、违约责任：(1)采购人违约责任：采购人无正当理由拒绝服务的，采购人应偿合同总价百分之十的违约金；采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向供应商偿付欠款总额万分之三/天的违约金，但最高不超过逾期支付金额的百分之三；采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商；因采购人原因导致合同中止、变更或终止的，采购人应向供应商赔偿合同总价百分之十的违约金，采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商(2)供应商违约责任：供应商提供的服务质量不符合合同规定的且拒不整改，供应商应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金；供应商逾期完成合同约定内容而违约的，除应及时完成合同约定内容外，还应承担相应经济处罚(见“服务质量考核表”);逾期完成合同约定超过二十日，采购人有权终止合同，供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给供应商的未履行的服务款及其利息(若有);供应商保证本合服务中所涉及的零配件等的权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述内容主张权利或国家机关依法对零配件等进行没收查处或经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，检测结果认定结果不符合本合同规定标准的，则视为供应商没有按时完成合同内容而违约，乙方须在十日内无条件进行整改并重新更换，如逾期不能完成，采购人有权终止合同，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失；供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 2、争议解决办法：(1)因服务质量或服务期间提供的零配件、系统等问题发生争议，由采购人当地的质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，鉴定费先由供应商垫付，供应商拒绝垫付的视为服务内容或服务期间提供的零配件、系统等不符合质量标准。经鉴定，符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。(2)在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，可向采购人所在地人民法院起诉。(3)任何一方违反合同约定或相关法律规定的，除应当承担违约责任外，还应当承担守约方行使债权产生的费用，包括但不限于受理费、保全费、公证费、鉴定费、律师代理费等。（4）因服务质量或服务期间提供的零配件、系统等问题发生争议，由采购人当地的质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，鉴定费先由投标人垫付，投标人拒绝垫付的视为服务内容或服务期间提供的零配件、系统等不符合质量标准。经鉴定，符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。 （5）在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，可向采购人所在地人民法院起诉。 （6）任何一方违反合同约定或相关法律规定的，除应当承担违约责任外，还应当承担守约方行使债权产生的费用，包括但不限于受理费、保全费、公证费、鉴定费、律师代理费等。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

★如本项目中标人为中小企业单位，付款进度安排以此为准： 1、签订合同后，采购人向中标供应商支付预付款（注：中标供应商向采购人出具合法有效完整的发票），达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、合同签订之日起至完成本项目履约期限6个月止（注：中标供应商向采购人出具合法有效完整的发票、凭证资料和维保服务报告等），达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 3、本项目服务期满后支付项目尾款，同时采购人结合对中标供应商的考核[注：扣除服务费（如有）]，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的20.00%