资中县人民医院

口腔耗材一批配送服务项目（二次）

公开招标公告
项目概况：

资中县人民医院口腔耗材一批配送服务项目（二次）的潜在投标人应在内江融汇招标代理有限公司获取招标文件，并于2025年8月19日09点 30分（北京时间）前递交投标文件。

邀请供应商方式：本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在：四川招投标网（https://www.scbid.com/）发布。

一、项目基本情况
项目编号：NJRH-202505-188 

项目名称：资中县人民医院口腔耗材一批配送服务项目（二次） 

项目暂估预算金额：520,000.00元 

投标保证金：人民币5,400.00元（大写：伍仟肆佰元整） 

采购需求：前提：本章标注“★”的条款为本次招标的实质性要求，投标人须全部满足，不响应或不满足作无效响应处理。未带“★”的条款，负偏离将影响投标人得分。
配送清单及要求

	序号
	产品名称
	规格
	★单位（按最小单位计算）
	★参考基准价/元（以最小单位计价）
	★是否挂网
	参数要求

	1
	全瓷冠-氧化锆瓷块全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	1200
	是
	1.结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；

2.包装要求：独立包装； 

★3.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；

4.材料材质要求：氧化锆瓷块全瓷冠。

	2
	全瓷冠-氧化锆瓷块全锆冠
	全瓷冠、桥
	颗
	1200
	是
	1.包装要求：独立包装。

2.结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成。

3.材料材质要求：氧化锆瓷块全锆冠。
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	3
	全瓷嵌体-氧化锆瓷块全瓷嵌体
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	1200
	是
	1.包装要求：独立包装；

2.结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
3.材料材质要求：氧化锆瓷块全瓷嵌体。
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	4
	全瓷冠-氧化锆瓷块种植全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	1235
	是
	1.包装要求：独立包装；

2.结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
3.材料材质要求：氧化锆瓷块种植全瓷冠。
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	5
	全瓷冠--氧化锆瓷块种植全锆冠
	全瓷冠、桥
	颗
	1235
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆瓷块种植全锆冠。
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	6
	全瓷冠-氧化锆瓷块全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	700
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆瓷块全瓷冠。
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	7
	全瓷桩核-氧化锆瓷块全瓷桩核
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	700
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆瓷块全瓷桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	8
	全瓷嵌体-氧化锆瓷块全瓷嵌体
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	700
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆瓷块全瓷嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	9
	全瓷冠-氧化锆瓷块种植全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	735
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆瓷块种植全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	10
	全瓷冠-氧化锆瓷块全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	730
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆瓷块全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	11
	全瓷冠-氧化锆瓷块种植全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	765
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆瓷块种植全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	12
	全瓷桩核-氧化锆瓷块全瓷桩核
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	730
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；

材料材质要求：氧化锆瓷块全瓷桩核；

★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	13
	全瓷嵌体-氧化锆瓷块全瓷嵌体
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	730
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆瓷块全瓷嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	14
	全瓷冠-3D仿真玻璃陶瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	400
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：3D仿真玻璃陶瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	15
	全瓷嵌体-3D仿真玻璃陶瓷嵌体
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	330
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：3D仿真玻璃陶瓷嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	16
	全瓷贴面-3D仿真玻璃陶瓷贴面
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	330
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：3D仿真玻璃陶瓷贴面；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	17
	全瓷冠-氧化锆全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	560
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	18
	全瓷冠-氧化锆种植全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	595
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆种植全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	19
	全瓷冠-氧化锆全锆冠
	全瓷冠、桥
	颗
	560
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆全锆冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	20
	全瓷冠-氧化锆种植全锆冠
	全瓷冠、桥
	颗
	595
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆种植全锆冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	21
	全瓷桩核-氧化锆全瓷桩核
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	560
	是
	1.包装要求：独立包装；

2.结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；

3.材料材质要求：氧化锆全瓷桩核；

★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	22
	全瓷嵌体-氧化锆全瓷嵌体
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	560
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆全瓷嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	23
	全瓷冠-氧化锆全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	560
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	24
	全瓷冠-氧化锆种植全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	595
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆种植全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	25
	全瓷冠-氧化锆全锆            冠
	全瓷冠、桥
	颗
	560
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆全锆冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	26
	全瓷冠-              氧化锆种植全锆冠
	全瓷冠、桥
	颗
	595
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆种植全锆冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	27
	全瓷桩核-氧化锆全瓷桩核
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	560
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆全瓷桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	28
	全瓷嵌体-氧化锆全瓷嵌体
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	560
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：氧化锆全瓷嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	29
	全瓷冠-绚彩氧化锆全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	550
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：绚彩氧化锆全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	30
	全瓷冠-绚彩氧化锆种植全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	585
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：绚彩氧化锆种植全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	31
	全瓷冠-绚彩氧化锆全锆冠
	全瓷冠、桥
	颗
	550
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：绚彩氧化锆全锆冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	32
	全瓷冠-绚彩氧化锆种植全锆冠
	全瓷冠、桥
	颗
	585
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：绚彩氧化锆种植全锆冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	33
	全瓷桩核-绚彩氧化锆全瓷桩核
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	550
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：绚彩氧化锆全瓷桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	34
	全瓷嵌体-绚彩氧化锆全瓷嵌体
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	550
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：绚彩氧化锆全瓷嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	35
	全瓷冠-3D数码全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	500
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：3D数码全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	36
	全瓷冠-3D数码种植全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	535
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：3D数码种植全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	37
	全瓷冠-3D数码全锆冠
	全瓷冠、桥
	颗
	500
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：3D数码全锆冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	38
	全瓷冠-3D数码种植全锆冠
	全瓷冠、桥
	颗
	535
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：3D数码种植全锆冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	39
	全瓷桩核-3D数码全瓷桩核
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	500
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：3D数码全瓷桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	40
	全瓷嵌体-3D数码全瓷嵌体
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	500
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：3D数码全瓷嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	41
	全瓷冠-数字化仿真全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	290
	是
	1.包装要求：独立包装；

2.结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；

3.材料材质要求：数字化仿真全瓷冠；

★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	42
	全瓷冠-数字化仿真种植全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	325
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数字化仿真种植全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	43
	全瓷冠-数字化仿真全锆冠
	全瓷冠、桥
	颗
	290
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数字化仿真全锆冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	44
	全瓷冠-数字化仿真种植全锆冠
	全瓷冠、桥
	颗
	325
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数字化仿真种植全锆冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	45
	全瓷桩核-数字化仿真全瓷桩核
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	290
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数字化仿真全瓷桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	46
	全瓷嵌体-数字化仿真全瓷嵌体
	全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	290
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数字化仿真全瓷嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	47
	铸瓷冠-压铸全瓷冠
	压铸全瓷冠、桥
	颗
	400
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：压铸全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	48
	铸瓷冠-压铸种植全瓷冠
	压铸全瓷冠、桥
	颗
	435
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：压铸种植全瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	49
	铸瓷桩核-压铸全瓷桩核
	压铸全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	330
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：压铸全瓷桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	50
	铸瓷嵌体-压铸全瓷嵌体
	压铸全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	330
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：压铸全瓷嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	51
	铸瓷贴面-压铸全瓷贴面
	压铸全瓷嵌体、桩核、贴面
	颗
	330
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：压铸全瓷贴面；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	52
	铸瓷冠-压铸全瓷玛莉兰桥
	压铸全瓷冠、桥
	颗
	330
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：压铸全瓷玛莉兰桥；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	53
	激光熔融烤瓷冠-激光熔融钴铬烤瓷冠
	金属合金激光熔融烤瓷冠、桥
	颗
	210
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	54
	激光熔融烤瓷冠-激光熔融钴铬种植烤瓷冠
	金属合金激光熔融烤瓷冠、桥
	颗
	245
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬种植烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	55
	激光熔融金属冠-激光熔融钴铬金属冠
	金属合金激光熔融冠、桥
	颗
	168
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	56
	激光熔融金属冠-激光熔融钴铬种植金属冠
	金属合金激光熔融冠、桥
	颗
	203
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬种植金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	57
	激光熔融桩核-激光熔融钴铬桩核
	金属合金激光熔融嵌体、桩核
	颗
	168
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	58
	激光熔融嵌体-激光熔融钴铬嵌体
	金属合金激光熔融嵌体、桩核
	颗
	168
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	59
	树脂冠-激光熔融钴铬纳米聚合瓷冠
	光固化树脂冠、桥
	颗
	348
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬纳米聚合瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	60
	树脂冠-激光熔融钴铬种植纳米聚合瓷冠
	光固化树脂冠、桥
	颗
	383
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬种植纳米聚合瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	61
	激光熔融金属冠-激光熔融钴铬套筒冠
	金属合金激光熔融冠、桥
	颗
	468
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬套筒冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	  62
	切削烤瓷冠-数码3D纯钛烤瓷冠
	金属合金切削烤瓷冠、桥
	颗
	552
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	63
	切削烤瓷冠-数码3D纯钛种植烤瓷冠
	金属合金切削烤瓷冠、桥
	颗
	587
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛种植烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	64
	切削冠-数码3D纯钛金属冠
	金属合金切削冠、桥
	颗
	456
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	65
	切削冠-数码3D纯钛种植金属冠
	金属合金切削冠、桥
	颗
	491
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛种植金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	66
	切削桩核-数码3D纯钛桩核
	金属合金切削嵌体、桩核
	颗
	456
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	67
	切削嵌体-数码3D纯钛嵌体
	金属合金切削嵌体、桩核
	颗
	456
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	68
	树脂冠-数码3D纯钛纳米聚合瓷冠
	光固化树脂冠、桥
	颗
	636
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛纳米聚合瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	69
	树脂冠-数码3D纯钛种植纳米聚合瓷冠
	光固化树脂冠、桥
	颗
	671
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛种植纳米聚合瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	70
	切削冠-数码3D纯钛套筒冠
	金属合金切削冠、桥
	颗
	756
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛套筒冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	71
	金属烤瓷冠-无铍金属烤瓷冠
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	80
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍金属烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	72
	金属烤瓷冠-无铍种植烤瓷冠
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	115
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍种植烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	73
	金属冠-无铍金属冠
	金属合金冠、桥
	颗
	40
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	74
	金属冠-无铍种植金属冠
	金属合金冠、桥
	颗
	75
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍种植金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	75
	金属桩核-无铍桩核
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	30
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	76
	金属桩核-无铍移动桩核
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	30
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍移动桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	77
	金属嵌体-无铍嵌体
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	40
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	78
	金属烤瓷冠-无铍玛莉兰桥
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	40
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍玛莉兰桥；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	79
	树脂冠-无铍金属纳米聚合瓷
	光固化树脂冠、桥
	颗
	220
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍金属纳米聚合瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	80
	树脂冠-无铍种植纳米聚合瓷冠
	光固化树脂冠、桥
	颗
	255
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍种植纳米聚合瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	81
	金属冠-无铍金属套筒冠
	金属合金冠、桥
	颗
	360
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍金属套筒冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	82
	金属烤瓷冠-无铍无镍烤瓷冠
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	120
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍无镍烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	83
	金属烤瓷冠-无铍无镍种植烤瓷冠
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	155
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍无镍种植烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	84
	金属冠-无铍无镍金属冠
	金属合金冠、桥
	颗
	60
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍无镍金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	85
	金属冠-无铍无镍种植金属冠
	金属合金冠、桥
	颗
	95
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍无镍种植金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	86
	金属桩核-无铍无镍桩核
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	45
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍无镍桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	87
	金属桩核-无铍无镍移动桩核
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	45
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍无镍移动桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	88
	金属嵌体-无铍无镍嵌体
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	70
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍无镍嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	89
	树脂冠-无铍无镍纳米聚合瓷冠
	光固化树脂冠、桥
	颗
	240
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍无镍纳米聚合瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	90
	树脂冠-无铍无镍种植树脂冠
	光固化树脂冠、桥
	颗
	275
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍无镍种植树脂冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	91
	金属冠-无铍无镍套筒冠
	金属合金冠、桥
	颗
	399
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：无铍无镍套筒冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	92
	金属烤瓷冠-生物合金烤瓷冠
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	150
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：生物合金烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	93
	金属烤瓷冠-生物合金种植烤瓷冠
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	185
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：生物合金种植烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	94
	金属冠-生物合金金属冠
	金属合金冠、桥
	颗
	80
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：生物合金金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	95
	金属冠-生物合金种植金属冠
	金属合金冠、桥
	颗
	115
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：生物合金种植金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	96
	金属桩核-生物合金桩核
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	55
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：生物合金桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	97
	金属桩核-生物合金移动桩核
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	55
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：生物合金移动桩核；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	98
	金属嵌体-生物合金嵌体
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	80
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：生物合金嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	99
	树脂冠-生物合金纳米聚合瓷冠
	光固化树脂冠、桥
	颗
	260
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：生物合金纳米聚合瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	100
	树脂冠-生物合金种植纳米聚合瓷冠
	光固化树脂冠、桥
	颗
	295
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：生物合金种植纳米聚合瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	101
	金属冠-生物合金套筒冠
	金属合金冠、桥
	颗
	440
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：生物合金套筒冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	102
	金属烤瓷冠-纯钛金属烤瓷冠
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	400
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛金属烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	103
	金属烤瓷冠-纯钛金属种植烤瓷冠
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	435
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛金属种植烤瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	104
	金属冠-纯钛金属冠
	金属合金冠、桥
	颗
	280
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	105
	金属冠-纯钛种植金属冠
	金属合金冠、桥
	颗
	315
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛种植金属冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	106
	金属桩核-纯钛金属移动桩
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	240
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛金属移动桩；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	107
	金属嵌体-纯钛金属嵌体
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	280
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛金属嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	108
	树脂冠-纯钛金属纳米聚合瓷
	光固化树脂冠、桥
	颗
	460
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛金属纳米聚合瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	109
	树脂冠-纯钛种植纳米聚合瓷冠
	光固化树脂冠、桥
	颗
	495
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛种植纳米聚合瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	110
	金属冠-纯钛金属套筒冠
	金属合金冠、桥
	颗
	640
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛金属套筒冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	111
	树脂冠-纳米聚合瓷冠
	光固化树脂冠、桥
	颗
	200
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纳米聚合瓷冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	112
	树脂嵌体-纳米聚合瓷嵌体
	光固化树脂嵌体、桩核、贴面
	颗
	260
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纳米聚合瓷嵌体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	113
	树脂贴面-纳米聚合瓷贴面
	光固化树脂嵌体、桩核、贴面
	颗
	180
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纳米聚合瓷贴面；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	114
	金属烤瓷冠-3Dshining Wax效果蜡
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	60
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
3.材料材质要求：3Dshining Wax效果蜡；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	115
	金属冠-普通金属连杆（大）
	金属合金冠、桥
	颗
	50
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：普通金属连杆（大）；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	116
	金属冠-普通金属连杆（小）
	金属合金冠、桥
	颗
	30
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：普通金属连杆（小）；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	117
	金属烤瓷冠-肩台瓷
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	20
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：肩台瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	118
	金属烤瓷冠-牙龈瓷
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	20
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：牙龈瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	119
	金属冠-钢牙充胶
	金属合金冠、桥
	颗
	10
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：钢牙充胶；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	120
	金属烤瓷冠-加瓷
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	20
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：加瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	121
	金属烤瓷冠-上瓷
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	50
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：上瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	122
	金属烤瓷冠-纯钛上瓷
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	200
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛上瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	123
	金属烤瓷冠-纯钛加瓷
	金属合金烤瓷冠、桥
	颗
	100
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛加瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	124
	树脂冠-纳米聚合瓷上瓷
	光固化树脂冠、桥
	颗
	150
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纳米聚合瓷上瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	125
	树脂冠-纳米聚合瓷加瓷
	光固化树脂冠、桥
	颗
	100
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纳米聚合瓷加瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	126
	全瓷冠-全瓷上瓷
	全瓷冠、桥
	颗
	70
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：全瓷上瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	127
	全瓷冠-全瓷加瓷
	全瓷冠、桥
	颗
	30
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：全瓷加瓷；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	128
	金属烤瓷冠-树脂模型
	金属合金烤瓷冠、桥
	个
	150
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：树脂模型；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	129
	超薄贴面
	全瓷冠、桥
	颗
	400
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：超薄贴面；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	130
	金属冠-基台研磨
	金属合金冠、桥
	颗
	190
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：基台研磨；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	131
	金属冠-基台研磨（含义龈）
	金属合金冠、桥
	颗
	240
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：基台研磨（含义龈）；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	132
	种植导板-数字化导板
	半口
	件
	1000
	否
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：通常为上颌窦提升器、置骨器、骨挤压器、导向定位器等，在牙科种植手术中辅助安装工作的器械；
材料材质要求：数字化导板；
★4.用途：适用于牙科种植手术中辅助安装种植体。

	133
	种植导板-种植窝
	局部
	个
	150
	否
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：通常为上颌窦提升器、置骨器、骨挤压器、导向定位器等，在牙科种植手术中辅助安装工作的器械；
材料材质要求：种植窝；
★4.用途：适用于牙科种植手术中辅助安装种植体。

	134
	种植导板-Nobel Biocare全程导板
	半口
	件
	3600
	否
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：通常为上颌窦提升器、置骨器、骨挤压器、导向定位器等，在牙科种植手术中辅助安装工作的器械；
★3.用途：适用于牙科种植手术中辅助安装种植体。

	135
	种植导板-种植孔位
	局部
	个
	300
	否
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：通常为上颌窦提升器、置骨器、骨挤压器、导向定位器等，在牙科种植手术中辅助安装工作的器械；
材料材质要求：种植孔位；
★4.用途：适用于牙科种植手术中辅助安装种植体。

	136
	种植导板-放射导板
	半口
	件
	200
	否
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：通常为上颌窦提升器、置骨器、骨挤压器、导向定位器等，在牙科种植手术中辅助安装工作的器械；
材料材质要求：放射导板；
★4.用途：适用于牙科种植手术中辅助安装种植体。

	137
	金属冠-种植模型替代体
	金属合金冠、桥
	颗
	120
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：种植模型替代体；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	138
	全瓷桥-NoblProcera氧化锆种植桥
	全瓷冠、桥
	颗
	2400
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
★3.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	139
	全瓷冠-NoblProcera ASC种植全瓷冠
	全瓷冠、桥
	颗
	2300
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
★3.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	140
	切削桥-NoblProcera纯钛种植桥
	金属合金切削冠、桥
	颗
	1300
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
★3.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	141
	切削冠-NoblProcera纯钛个体冠
	金属合金切削冠、桥
	颗
	2200
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
★3.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	142
	切削桥-纯钛种植桥
	金属合金切削冠、桥
	颗
	900
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：纯钛种植桥；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	143
	切削冠-种植切削临时冠
	金属合金切削冠、桥
	颗
	80
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：种植切削临时冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	144
	切削冠-种植桥架切削临时冠
	金属合金切削冠、桥
	颗
	100
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；
材料材质要求：种植桥架切削临时冠；
★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	145
	激光支架-激光熔融钴铬支架（大）
	金属激光熔融支架可摘局部义齿
	件
	360
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬支架（大）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	146
	激光支架-激光熔融钴铬支架（小）
	金属激光熔融支架可摘局部义齿
	件
	315
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬支架（小）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	147
	激光支架-激光熔融钴铬支架（半口）
	金属激光熔融支架可摘局部义齿
	件
	504
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬支架（半口）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	148
	激光支架-激光熔融钴铬金属网
	金属激光熔融支架可摘局部义齿
	件
	216
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬金属网；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	149
	激光支架-激光熔融钴铬腭杆/舌杆
	金属激光熔融支架可摘局部义齿
	件
	216
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬腭杆/舌杆；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	150
	激光支架-激光熔融钴铬卡环/支托
	金属激光熔融支架可摘局部义齿
	件
	60
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬卡环/支托；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	151
	激光支架-激光熔融钴铬金属颌面/金属冠
	金属激光熔融支架可摘局部义齿
	件
	140
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：激光熔融钴铬金属颌面/金属冠；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	152
	激光支架-激光熔融高钛支架（大）
	金属激光熔融支架可摘局部义齿
	件
	960
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成； 
材料材质要求：激光熔融高钛支架（大）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	153
	激光支架-激光熔融高钛支架（小）
	金属激光熔融支架可摘局部义齿
	件
	900
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；                          
材料材质要求：激光熔融高钛支架（小）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	154
	激光支架-激光熔融高钛支架（半口）
	金属激光熔融支架可摘局部义齿
	件
	1080
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；                   
材料材质要求：激光熔融高钛支架（半口）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	155
	激光支架-激光熔融高钛金属网
	金属激光熔融支架可摘局部义齿
	件
	600
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；                           
材料材质要求：激光熔融高钛金属网；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	156
	切削支架-数码3D纯钛支架（大）
	金属切削支架可摘局部义齿
	件
	960
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛支架（大）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	157
	切削支架-数码3D纯钛支架（小）
	金属切削支架可摘局部义齿
	件
	900
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛支架（小）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	158
	切削支架-数码3D纯钛支架（半口）
	金属切削支架可摘局部义齿
	件
	1080
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛支架（半口）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	159
	切削支架-数码3D纯钛金属网
	金属切削支架可摘局部义齿
	件
	600
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛金属网；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	160
	切削支架-数码3D纯钛腭杆/舌杆
	金属切削支架可摘局部义齿
	件
	600
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛腭杆/舌杆；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	161
	切削支架-数码3D纯钛卡环/支托
	金属切削支架可摘局部义齿
	件
	85
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛卡环/支托；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	162
	切削支架-数码3D纯钛金属颌面/金属冠
	金属切削支架可摘局部义齿
	件
	320
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：数码3D纯钛金属颌面/金属冠；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	163
	铸造支架-整铸支架（大）
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	110
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：整铸支架（大）；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	164
	铸造支架-整铸支架（小）
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	85
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：整铸支架（小）；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	165
	铸造支架-铸造金属网
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	50
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：铸造金属网；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	166
	铸造支架-诺必灵超优质支架（大）
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	480
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：诺必灵超优质支架（大）；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	167
	铸造支架-诺必灵超优质支架（小）
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	360
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：诺必灵超优质支架（小）；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	168
	铸造支架-诺必灵超优质金属网
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	480
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：诺必灵超优质金属网；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	169
	铸造支架-纯钛支架（大）
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	850
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：纯钛支架（大）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	170
	铸造支架-纯钛支架（小）
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	580
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：纯钛支架（小）；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	171
	铸造支架-纯钛铸造金属网
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	850
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：纯钛铸造金属网；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	172
	铸造支架-萨帕特支架（大）
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	320
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：萨帕特支架（大）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	173
	铸造支架-萨帕特支架（小）
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	240
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：萨帕特支架（小）；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	174
	铸造支架-萨帕特铸造金属网
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	320
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：萨帕特铸造金属网；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	175
	铸造支架-德国BK高弹支架（大）
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	150
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：金属合金高弹支架（大）；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	176
	铸造支架-高弹支架（小）
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	119
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：金属合金高弹支架（小）；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	177
	铸造支架-高弹铸造金属网
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	150
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：金属合金高弹铸造金属网；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	178
	铸造支架-支架上接金属颌面
	金属铸造支架可摘局部义齿
	颗
	24
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：支架上接金属颌面；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	179
	铸造支架-支架上接金属冠
	金属铸造支架可摘局部义齿
	颗
	40
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：支架上接金属冠；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	180
	弯制支架-铸造卡环/颌支托
	弯制支架可摘局部义齿
	个
	15
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：铸造卡环/颌支托；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	181
	弯制支架-铸造腭杆/舌杆
	弯制支架可摘局部义齿
	个
	70
	是
	1.包装要求：独立包装；

2.结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；

3.材料材质要求：铸造腭杆/舌杆；

★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	182
	附着体支架-磁性附着体
	附着体支架可摘局部义齿
	组
	950
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：磁性附着体；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	183
	附着体支架-太极扣
	附着体支架可摘局部义齿
	组
	600
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：太极扣；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	184
	附着体支架-球帽式附着体
	附着体支架可摘局部义齿
	组
	360
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：球帽式附着体；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	185
	附着体支架-栓道式附着体
	附着体支架可摘局部义齿
	组
	360
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：栓道式附着体；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	186
	附着体支架-附着体研磨臂
	附着体支架可摘局部义齿
	颗
	247
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：附着体研磨臂；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	187
	附着体支架-附着体帽
	附着体支架可摘局部义齿
	个
	120
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：附着体帽；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	188
	弯制支架-树脂基托
	弯制支架可摘局部义齿
	件
	30
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：树脂基托；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	189
	全口义齿-吸附性义齿（半口）
	树脂基托全口义齿
	件
	2000
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：附性义齿（半口）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	190
	弯制支架-软衬（半口）
	弯制支架可摘局部义齿
	件
	170
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：软衬（半口）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	191
	弯制支架-金属基底
	弯制支架可摘局部义齿
	件
	25
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：金属基底；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	192
	弯制支架-不碎胶（局部）
	弯制支架可摘局部义齿
	件
	150
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：不碎胶（局部）；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	193
	弯制支架-不碎胶（半口）
	弯制支架可摘局部义齿
	件
	170
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：不碎胶（半口）；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	194
	全口义齿-光固化个别托盘
	树脂基托全口义齿
	件
	60
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：光固化个别托盘；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	195
	弯制支架-弯制卡环
	弯制支架可摘局部义齿
	个
	15
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：弯制卡环；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	196
	弯制支架-金属颌面
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	24
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：金属颌面牙；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	197
	弹性义齿-隐形义齿
	弹性义齿
	件
	70
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：隐形义齿；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	198
	弹性义齿-透明卡环
	弹性义齿
	件
	60
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：透明卡环；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	199
	弹性义齿-安舒美美容修复弹性义齿
	弹性义齿
	件
	200
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：金属合金美容修复弹性义齿；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	200
	膜片式保持器-真空压膜夜磨牙套
	膜片式保持器
	件
	140
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由牙科膜片组成；
材料材质要求：真空压膜夜磨牙套；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	201
	膜片式保持器-真空压膜双层夜磨牙套
	膜片式保持器
	件
	300
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由牙科膜片组成；
材料材质要求：真空压膜双层夜磨牙套；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	202
	膜片式矫治器-真空压膜颌垫
	膜片式矫治器
	件
	260
	是
	包装要求：独立包装；  

结构及组成要求：由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；
材料材质要求：真空压膜颌垫； 
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	203
	膜片式保持器-真空压膜运动保护套(单色)
	膜片式保持器
	件
	380
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由牙科膜片组成；
材料材质要求：真空压膜运动保护套(单色)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	204
	弯制支架-沪鸽合成树脂牙
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	10
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：沪鸽合成树脂牙；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	205
	弯制支架-山八合成树脂牙
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	12
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：山八合成树脂牙；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复

	206
	弯制支架-合成树脂牙
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	15
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：树脂合成树脂牙；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	207
	弯制支架-凯晶合成树脂牙
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	28
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：树脂合成树脂牙；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	208
	弯制支架-普通塑钢牙
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	26
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：普通塑钢牙；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	209
	弯制支架-VITALIFE 3D树脂牙
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	30
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：VITALIFE 3D树脂牙；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	210
	弯制支架-护嵴舒树脂牙
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	30
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：护嵴舒树脂牙；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	211
	弯制支架-松风塑钢牙
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	32
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：松风塑钢牙；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	212
	弯制支架-硬质树脂牙
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	40
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
★3.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	213
	膜片式保持器-漂白牙套
	膜片式保持器
	件
	76
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由牙科膜片组成；
材料材质要求：漂白牙套；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	214
	弯制支架-义齿组织面重衬
	弯制支架可摘局部义齿
	件
	28
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：义齿组织面重衬；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	215
	弯制支架-中空
	弯制支架可摘局部义齿
	件
	285
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：中空；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	216
	活动矫治器附件-彩色胶
	活动矫治器
	件
	136
	是
	包装要求：独立包装； 

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成； 
材料材质要求：彩色胶；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	217
	弯制支架-塑胶颌面
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	10
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：塑胶颌面；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	218
	弯制支架-光固化恒基托
	弯制支架可摘局部义齿
	件
	50
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：光固化恒基托；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	219
	弯制支架-蜡堤
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	5
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：蜡堤；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	220
	弯制支架-光固化蜡提
	弯制支架可摘局部义齿
	件
	45
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：光固化蜡提；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	221
	弯制支架-充胶
	弯制支架可摘局部义齿
	件
	30
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：充胶；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	222
	弯制支架-修补基托
	弯制支架可摘局部义齿
	件
	25
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：修补基托；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	223
	弯制支架-加卡环
	弯制支架可摘局部义齿
	个
	15
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：加卡环；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	224
	铸造支架-修补铸网
	金属铸造支架可摘局部义齿
	件
	30
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：修补铸网；
★4.用途：适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。

	225
	弯制支架-雕牙
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	6
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：雕牙；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	226
	膜片式矫治器-隐形矫治器
	膜片式矫治器
	件
	10000
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；
材料材质要求：隐形矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	227
	膜片式矫治器-隐形矫治器(复杂)
	膜片式矫治器
	件
	12500
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；
材料材质要求：隐形矫治器（复杂）；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	228
	活动保持器-Hawley保持器
	活动保持器
	件
	56
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成；
材料材质要求：Hawley保持器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	229
	活动保持器-改良Hawley保持器ⅠⅡⅢ
	活动保持器
	件
	56
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成；
材料材质要求：改良Hawley保持器ⅠⅡⅢ；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	230
	膜片式矫治器-真空压膜正畸矫治器
	膜片式矫治器
	件
	100
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；
材料材质要求：真空压膜正畸矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	231
	固定保持器-缺隙保持器(丝圈式)
	固定保持器
	件
	93
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：缺隙保持器(丝圈式)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	232
	活动保持器-缺隙保持器(活动)
	活动保持器
	件
	93
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成；
材料材质要求：缺隙保持器（活动）；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	233
	固定保持器-腭弓间隙保持器(数字化)
	固定保持器
	件
	400
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成；
材料材质要求：腭弓间隙保持器(数字化)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	234
	固定保持器-舌弓式缺隙保持器
	固定保持器
	件
	94
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：舌弓式缺隙保持器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	235
	活动矫治器-前牙反颌颌垫式矫治器
	活动矫治器
	件
	188
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：前牙反颌颌垫式矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	236
	活动矫治器-后牙反颌颌垫式矫治器
	活动矫治器
	件
	188
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：后牙反颌颌垫式矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	237
	活动矫治器-分裂簧分裂基托矫治器
	活动矫治器
	件
	190
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：分裂簧分裂基托矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	238
	活动矫治器-前庭盾矫治器
	活动矫治器
	件
	188
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：前庭盾矫治器； 
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	239
	活动矫治器-唇挡矫治器(活动)
	活动矫治器
	件
	95
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：唇挡矫治器(活动)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	240
	活动矫治器-肌激动器
	活动矫治器
	件
	376
	是
	包装要求：独立包装； 

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：肌激动器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	241
	活动矫治器-头帽口外弓肌激动器
	活动矫治器
	件
	680
	是
	包装要求：独立包装； 

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：头帽口外弓肌激动器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	242
	活动矫治器-平面导板(活动)
	活动矫治器
	件
	93
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：平面导板(活动)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	243
	活动矫治器-下颌联冠式斜面导板
	活动矫治器
	件
	200
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：下颌联冠式斜面导板；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	244
	活动矫治器-FRⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ功能调节器
	活动矫治器
	件
	466
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：FRⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ功能调节器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	245
	活动矫治器-生物调节器(Bionator)标准型、Ⅲ型、开颌型
	活动矫治器
	件
	380
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：生物调节器(Bionator)标准型、Ⅲ型、开颌型；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	246
	活动矫治器-双颌垫矫治器(twin block)(不可调)
	活动矫治器
	件
	661
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：双颌垫矫治器(不可调)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	247
	活动矫治器-舌习惯矫治器
	活动矫治器
	件
	190
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成； 
材料材质要求：舌习惯矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	248
	活动矫治器-前方牵引器
	活动矫治器
	件
	94
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：前方牵引器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	249
	活动矫治器-反颌前牵引矫治器
	活动矫治器
	件
	400
	是
	包装要求：独立包装；
2.结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；

3.材料材质要求：反颌前牵引矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	250
	固定矫治器-前方牵引器(固定式)
	固定矫治器
	件
	200
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：前方牵引器(固定式)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	251
	活动矫治器-口外弓矫治器
	活动矫治器
	件
	190
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：口外弓矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	252
	固定矫治器-破除吮习惯矫治器/腭网矫治器
	固定矫治器
	件
	190
	是
	包装要求：独立包装； 

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：破除吮习惯矫治器/腭网矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	253
	活动矫治器-导弓矫治器
	活动矫治器
	件
	150
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：导弓矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	254
	固定矫治器-阻萌器(丝圈式)
	固定矫治器
	件
	89
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：阻萌器(丝圈式)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	255
	活动矫治器-破除咬下唇习惯矫治器(唇档丝)
	活动矫治器
	件
	190
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：破除咬下唇习惯矫治器(唇档丝)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	256
	活动矫治器-破除吮颊习惯矫治器(颊屏)
	活动矫治器
	件
	190
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：破除吮颊习惯矫治器(颊屏)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	257
	活动矫治器-W形扩弓器
	活动矫治器
	件
	190
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：W形扩弓器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	258
	固定矫治器-Nance托
	固定矫治器
	件
	148
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：Nance托；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	259
	固定矫治器-Nance托(铸造)
	固定矫治器
	件
	299
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：Nance托(铸造)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	260
	固定矫治器-四眼簧扩弓器(舌侧焊接)
	固定矫治器
	件
	190
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：四眼簧扩弓器(舌侧焊接)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	261
	固定矫治器-舌弓矫治器(弯制)
	固定矫治器
	件
	94
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：舌弓矫治器(弯制)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	262
	固定矫治器-摆式矫治器
	固定矫治器
	件
	374
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：摆式矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	263
	活动矫治器-螺旋扩弓器
	活动矫治器
	件
	454
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：螺旋扩弓器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	264
	活动矫治器-螺旋扩弓器
	活动矫治器
	件
	750
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：螺旋扩弓器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	265
	活动矫治器-三向螺旋扩弓器
	活动矫治器
	件
	621
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：三向螺旋扩弓器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	266
	固定矫治器-上颌支架式螺旋扩弓器
	固定矫治器
	件
	518
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：上颌支架式螺旋扩弓器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	267
	固定矫治器-上颌支架式螺旋扩弓器
	固定矫治器
	件
	800
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：上颌支架式螺旋扩弓器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	268
	固定矫治器-下颌支架式螺旋扩弓器
	固定矫治器
	件
	1000
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：下颌支架式螺旋扩弓器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	269
	活动矫治器附件-舌簧
	活动矫治器
	个
	18
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：舌簧；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	270
	活动矫治器附件-颊面管
	活动矫治器
	个
	18
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：颊面管；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	271
	固定矫治器附件-掀盖式颊面管
	固定矫治器
	个
	28
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：掀盖式颊面管；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	272
	固定矫治器-阻萌器(铸造)
	固定矫治器
	件
	142
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：阻萌器(铸造)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	273
	活动矫治器-食嵌器
	活动矫治器
	件
	28
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：食嵌器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	274
	固定矫治器附件-带环
	固定矫治器
	个
	19
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：带环；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	275
	固定矫治器附件-铸造带环
	固定矫治器
	个
	39
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：铸造带环；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	276
	活动矫治器附件-球形邻间钩
	活动矫治器
	个
	27
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：球形邻间钩；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	277
	固定保持器附件-腭管
	固定保持器
	个
	18
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：腭管；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	278
	活动保持器-腭护板
	活动保持器
	件
	57
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成；
材料材质要求：腭护板；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	279
	活动矫治器-阻塞器
	活动矫治器
	件
	133
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：阻塞器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	280
	活动矫治器-腭刺（腭栅）矫治器（活动）
	活动矫治器
	件
	190
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：腭刺（腭栅）矫治器（活动）；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	281
	活动矫治器附件-拉钩
	活动矫治器
	个
	18
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：拉钩；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	282
	固定矫治器附件-螺旋扩弓簧
	固定矫治器
	件
	235
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：螺旋扩弓簧；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	283
	活动矫治器附件-螺旋扩弓簧(允许进口产品参与)
	活动矫治器
	件
	500
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：螺旋扩弓簧；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	284
	活动矫治器附件-唇挡
	活动矫治器
	件
	60
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：唇挡；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	285
	活动矫治器附件-口外弓
	活动矫治器
	件
	100
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：口外弓；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	286
	活动矫治器附件-牵引钩
	活动矫治器
	件
	49
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：牵引勾；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	287
	固定矫治器-TPA+Nance腭托
	固定矫治器
	件
	277
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：TPA+Nance腭托；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	288
	固定矫治器-横腭杆(TPA)矫治器
	固定矫治器
	件
	199
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：横腭杆(TPA)矫治器；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	289
	膜片式矫治器-咬颌板
	膜片式矫治器
	件
	400
	是
	包装要求：独立包装；
结构及组成要求：由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；
材料材质要求：咬颌板；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	 290
	前庭盾
	树脂基托局部义齿
	个
	50
	否
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：前庭盾；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	291
	活动矫治器-后牙弹性颌板
	活动矫治器
	件
	500
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；
材料材质要求：后牙弹性颌板；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	292
	活动矫治器附件-唇弓
	活动矫治器
	个
	30
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：唇弓；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	293
	活动矫治器-颏兜
	活动矫治器
	件
	200
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：颏兜；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	294
	活动矫治器附件-舌刺(舌栅)
	活动矫治器
	个
	59
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：舌刺(舌栅)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	295
	固定矫治器-铸造矫治器支架(大)
	固定矫治器
	件
	199
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：铸造矫治器支架(大)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	296
	支架式螺旋固定扩弓装置
	树脂基托局部义齿
	个
	550
	否
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：支架式螺旋固定扩弓装置；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	297
	固定保持器-舌侧保持器(麻花丝弯制)
	固定保持器
	件
	60
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成；
材料材质要求：舌侧保持器(麻花丝弯制)；
★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	298
	带焊接固定腭刺
	树脂基托局部义齿
	个
	200
	否
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；
材料材质要求：带焊接固定腭刺；
★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。

	299
	定制式矫治器-肌激动器(扩弓)
	活动矫治器
	件
	600
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；

材料材质要求：肌激动器(扩弓)； 

★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	300
	定制式固定义齿-纯钛金属桩核
	金属合金嵌体、桩核
	颗
	240
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；

材料材质要求：纯钛金属桩核

★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	301
	定制式矫治器-唇挡矫治器(固定)
	固定矫治器
	件
	260
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；

材料材质要求：唇挡矫治器(固定)；

★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	302
	定制式矫治器-颌垫式矫治器
	活动矫治器
	件
	150
	是
	包装要求：独立包装；  

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成；

材料材质要求：颌垫式矫治器； 

★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	303
	固定保持器-舌弓式缺隙保持器(铸造)
	固定保持器
	件
	300
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成；

材料材质要求：舌弓式缺隙保持器(铸造)；

★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	304
	固定矫治器附件-唇挡
	固定矫治器
	件
	60
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；

材料材质要求：唇挡；

★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	305
	定制式矫治器-导弓
	活动矫治器
	个
	50
	是
	包装要求：独立包装；  

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成；

材料材质要求：导弓； 

★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	306
	单牙种植用全瓷牙冠
	全瓷冠、桥
	颗
	364
	是
	1.包装要求：独立包装；

2.结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；

★3.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	307
	切削合金冠-3D纯钛个性化基台
	金属合金切削冠、桥
	颗
	600
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由固位体、桥体和连接体三部分组成；

材料材质要求：纯钛金属

★4.用途：适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。

	308
	固定保持器-缺隙保持器(铸造)
	固定保持器
	件
	180
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成；

材料材质要求：缺隙保持器(铸造)；

★4.用途：适用于口腔错颌畸形的保持。

	309
	定制式矫治器-头帽口外弓肌激动器(扩弓)
	活动矫治器
	件
	880
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成； 

材料材质要求：头帽口外弓肌激动器(扩弓)； 

★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	310
	定制式矫治器-扇形扩弓器(分离式)
	活动矫治器
	件
	400
	是
	包装要求：独立包装；  

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成；

材料材质要求：扇形扩弓器(分离式)； 

★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	311
	定制式矫治器-Nance托(弯制)
	固定矫治器
	件
	150
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成；

材料材质要求：Nance托(弯制)；

★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	312
	定制式矫治器-斜面导板
	活动矫治器
	件
	94
	是
	包装要求：独立包装；  

结构及组成要求：由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成；

材料材质要求：斜面导板； 

★4.用途：适用于口腔错颌畸形的矫治。

	313
	定制式活动义齿-凯丰合成树脂牙
	弯制支架可摘局部义齿
	颗
	15
	是
	包装要求：独立包装；

结构及组成要求：由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；

材料材质要求：凯丰合成树脂牙；

★4.用途：用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复。


注：“规格”该栏为参考，因各厂家耗材可能有规格、包装等不同，则该栏信息作为投标人参考栏。
其余需求详见招标文件。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、本项目规定的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。
2、特定资格要求：
（1）投标人须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》的要求。
（2）投标人拟配送产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》的要求。
3、其他类似效力要求：
（1）按本项目规定获取了招标文件并缴纳了投标保证金;
（2）授权参加本次投标活动的投标人代表证明材料。
（3）投标人应为四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的配送单位。
三、获取招标文件
1、公开招标文件自2025年7月28日至2025年8月4日（北京时间，法定节假日除外）由内江融汇招标代理有限公司发售。
2、报名方式：请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com
（1）投标人报名登记表（详见 附件1）；
（2）投标人为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；投标人为自然人的，须提供本人身份证复印件。
上传后请致电0832-8801000，报名成功后，方可获取公开招标文件。
3、本项目公开招标文件有偿获取，公开招标文件售价：人民币300元/份（公开招标文件售后不退, 公开招标资格不能转让）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年8月19日09点 30分（北京时间）
地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：无。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：资中县人民医院　　　　　　　　　
地址：资中县重龙镇迎宾路92号
联系人：孙老师
联系电话：0832-5515206　　　　　　　　
2.采购代理机构信息
名 称：内江融汇招标代理有限公司
地　址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢
联系人：胡老师
电 话：0832-8802007　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：胡老师
电 话：0832-8802007
