资中县人民医院止血海绵等一批耗材配送服务采购项目

招标公告

四川瀚祥招标代理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 资中县人民医院 委托，拟对 资中县人民医院止血海绵等一批耗材配送服务采购项目 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、采购项目编号：：SCHXFZC-202506-174。

二、采购项目名称：资中县人民医院止血海绵等一批耗材配送服务采购项目。

三、预算金额：191万元。

四、招标项目简介：

- 资中县人民医院拟采用公开招标的方式确定一家投标人，提供止血海绵等一批耗材配送服务。本项目共1个包件。

五、邀请投标人方式

本项目以招标公告的方式邀请投标人参加投标，招标公告在四川招投标网（http://www.scbid.com/）发布。

六、投标人参加本次采购活动应具备的条件（适用于所有采购包）

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、本项目的特定资格要求：

采购包1：

7.1投标人须提供医疗器械经营许可证复印件(仅限第三类医疗器械适用)或医疗器械经营备案凭证复印件(仅限第二类医疗器械适用)，第一类医疗器械可不提供。若响应产品为第一类医疗器械时，须提供所投产品的第一类医疗器械产品备案证明材料；若投标产品为第二类或第三类医疗器械时，须提供所投产品的医疗器械注册证书；

7.2所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》的要求。

7.3若为挂网类产品，投标人应为四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的配送单位。

说明：本次采购活动不允许联合投标。

七、招标文件获取时间、方式、地点：

(一)获取招标文件的时间期限：2025年08月04日至2025年08月08日上午09时00分至12时00分，下午14 时00分至 17时00 分(节假日除外，逾期不予办理)。

(二)获取招标文件的地点：内江市东兴区东城路2号（传化锦园）7栋附203号四川瀚祥招标代理有限公司招标文件发售办理处。

(三)招标文件售价：人民币 300元/份(招标文件售后不退, 投标资格不得转让)。

(四)投标人应在规定的时间内到指定地点获取招标文件，并登记，如在规定时间内未领取招标文件并登记的投标人均无资格参加该项目的投标。

(五)获取招标文件的方式：

1.现场办理：现场获取招标文件时应出示针对本项目的《获取招标文件信息登记表》、《介绍信》、加盖投标人单位公章的经办人身份证复印件。

2.网上办理：

(1)投标人网上办理获取招标文件时，请先自行下载公告附件中的《获取招标文件信息登记表》、《介绍信》，并按相关要求填写信息(单位名称、经办人姓名、经办人手机号、单位座机、电子邮箱、包号等)；（2）将已填写的《获取招标文件信息登记表》、《介绍信》(附经办人身份证复印件)加盖投标人单位公章后扫描成图片，连同获取招标文件支付凭证截图发送至3136138724@qq.com。

注：《获取招标文件信息登记表》、《介绍信》(附经办人身份证复印件)加盖单位公章的原件请于开标当日交至四川瀚祥招标代理有限公司招标文件发售办理处。

投标人获取招标文件时须如实认真填写项目信息及投标人信息；若因投标人提供的错误信息，对其参与采购活动造成影响的，由投标人自行承担所有责任(若投标人需变更信息，请于获取招标文件截止日前到采购代理机构重新登记)。

八、招标公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

九、投标截止时间和开标时间：2025年08月25日上午10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前现场送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受以电子邮件、传真及邮寄等其他方式递交的投标文件。

（投标文件接收时间：2025年08月25日上午9:30-投标截止时间）

十、开标地点：四川瀚祥招标代理有限公司开标厅【内江市东兴区东城路2号（传化锦园）7栋附203号】。

十一、联系方式

采购人：资中县人民医院

联 系 人：陈先生

联系电话：0832-5515206

地    址：资中县重龙镇迎宾路92号

采购代理机构：四川瀚祥招标代理有限公司

通讯地址：内江市东兴区东城路2号（传化锦园）7栋附203号

联系人：张女士；

项目咨询电话：0832-2222565

报名咨询电话：0832-2125255

电子邮件：3136138724@qq.com

2025年8月

附件1：采购需求

一、项目概述

资中县人民医院拟采用公开招标方式，确定一家投标人为其提供止血海绵等一批耗材配送服务。本项目共1个包件。

二、服务内容及要求

- （一）服务配送清单

| 序号 | 产品名称 （参考） | ★是否挂网 | ★产品来源 | ★规格 | ★计价单位 | ★限价/元 | 参数（参考） | ★品类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血海绵 | 是 | 国产 | 60mm*20mm 2片/包 | 包 | 3.8 | 1.产品为白色或类白色，质轻、坚韧、多孔的弹性海绵状材料。膜片的液体吸收性不少于自身重量的35倍；产品无菌，采用环氧乙烷灭菌的产品，出厂时，其残留量小于10ug/g | 耗材 |
| 2 | 引流袋 | 是 | 国产 | A型 1000ml/只 | 只 | 1.2 | - 1.★用于向外引出并收集体外液体。 - 2.产品无菌。 | 耗材 |
| 3 | 一次性使用胃管 | 是 | 国产 | 8F/个 | 个 | 9.84 | 1.该产品由医用高分子、不锈钢导丝、硅胶材料制成 ，由主要由接头、导管等组成。管身长度：≥120cm。 2.灭菌方式：产品经环氧乙烷灭菌。该产品为无菌提供 。 | 耗材 |
| 4 | 医用棉片 | 是 | 国产 | II型 7cm*2.5cm/片 带X光线 | 片 | 2.8 | 1.产品可在棉片的一端边缘用黑丝线或者X光线穿出固定。 2.★产品用于手术时止血、吸收渗血和渗液。 3.产品无菌。 | 耗材 |
| 5 | 医用缝合针 | 是 | 国产 | 至少包含：△1/2 9*24 ○1/2 9*17 △1/2 8*20 △1/2 9*24 ○1/2 8*20 3/8 6*14 ○1/2 6*14 ○1/2 13*24 △1/2 5*12/包 | 包 | 5 | 1.产品由符合YB/T 5219-1993规定的4Cr13不锈钢材料制成。 2.★产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 耗材 |
| 6 | 一次性雾化喷雾装置 | 是 | 国产 | 面罩式/个 | 个 | 15 | 1.由面罩*1（分为小儿面罩、成人面罩、便携型面罩）雾化杯*1(或便携型雾化杯)、输气导管*1、接头*1和固定带*1组成，雾化杯按公称容量，分为6mL、8mL和10mL。 | 耗材 |
| 7 | 一次性使用医用三通道旋阀 | 是 | 国产 | 三通道旋阀/个 | 个 | 2 | 1.产品由阀芯1个、阀体1个、护帽1个、内螺纹卡圈1个、保护帽2个、外圆锥接头1个、延长管1个、夹子组成1个。 2.★产品适用于输液治疗及压力监测时切换通路。 | 耗材 |
| 8 | 无菌保护套 | 是 | 国产 | 120cm×150cm/张 | 张 | 14.8 | 1.★用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 2.无菌保护套采用聚乙烯薄膜制造，开口处用棉布带或松紧带固定。 | 耗材 |
| 9 | 无菌保护套 | 是 | 国产 | A型 14cm×150cm/张 | 张 | 4.1 | 1.无菌保护套采用聚乙烯薄膜制造，开口处用棉布带或松紧带固定。 | 耗材 |
| 10 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 是 | 国产 | 1600ml/只 | 只 | 67.07 | 1.由积液腔、引流管、水封加液口、防倒流阀、连通管、控制旋塞、水封管、水封腔、调压腔、调压管、吊钩、旋转支架组成，材质要求应符合GB/T 15593-2020中规定的MD型医用聚氯乙烯塑料制成。 | 耗材 |
| 11 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 是 | 国产 | 1600ml/只 | 只 | 16.4 | 1.由瓶体、吸引接口、吸引漏斗、引流接口、水封管、悬挂装置、连接管及接头组成，按容量不同分为两种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 耗材 |
| 12 | 一次性使用吸引管 | 是 | 国产 | 连接管 双管型 9.3mm（F28）/支 | 支 | 5.46 | 1.A型为带外套的吸引头，连接管可以选配；该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。由医用聚氯乙烯塑料制成。 | 耗材 |
| 13 | 一次性使用吸痰管 | 是 | 国产 | I型 4mm*（12F）510mm加长/支 | 支 | 1.45 | - 1.I型由管身和接头组成。 - 2.产品无菌。 | 耗材 |
| 14 | 一次性使用吸痰管 | 是 | 国产 | 飞机头吸痰管3.33mm （F10）/支 | 支 | 1.09 | 1.由导管和接头两部分组成，接头分为飞机头(带塞),有真空控制装置接头。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 耗材 |
| 15 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 是 | 国产 | 调节式中号/只 | 只 | 1.04 | 1.由上叶、下叶和手柄组成；按照扩张器张开方式不同分为推拉式、调节式和钩扣式三种；使用材料为半透明；该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 耗材 |
| 16 | 一次性使用无菌导尿管 | 是 | 国产 | 双腔气囊儿童用8Fr(3ml)/支 | 支 | 8.2 | 1.由乳胶原材料制成；外观：管身、尖部、气囊和孔眼 处无明显外来杂质，无加 工缺陷和表面缺陷 2.尺寸：导尿管应用其公称外径(mm)表示其规格， 精确到0.1mm公差应为±0.33mm。导尿管应无菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。 | 耗材 |
| 17 | 一次性使用无菌导尿管 | 是 | 国产 | 硅橡胶双腔5.3mm(16F)/支 | 支 | 21 | 1.主要材料为硅橡胶，由导尿腔、球囊、排出孔：单向阀、导尿管塞、助插内芯等组成。 | 耗材 |
| 18 | 一次性使用无菌保护罩 | 是 | 国产 | 6型 长方形 75*90cm/只 | 只 | 6.21 | 1.产品由PE膜与橡筋或PE膜与塑料套制成。 | 耗材 |
| 19 | 一次性使用无菌保护罩 | 是 | 国产 | 6型 圆形 直径100cm/只 | 只 | 5.5 | 1.产品由PE膜与橡筋或PE膜与塑料套制成。 | 耗材 |
| 20 | 一次性使用胃管 | 是 | 国产 | A型 5.3mm (F16）/根 | 根 | 3.55 | 1.由导管和接头组成。接头分为喇叭头式、塞子式、锥形式、多功能式四种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 耗材 |
| 21 | 一次性使用头皮夹 | 是 | 国产 | 大号/只 | 只 | 0.4 | 1.采用医用聚甲醛材料制成，其弹力不小于10N，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 耗材 |
| 22 | 一次性使用输尿管导管 | 是 | 国产 | F3-F8/支 | 支 | 4.4 | 1.产品采用GB/T 15593-2020《输血(液)、注射器具用软聚氯乙烯塑料》规定的原材料制造 | 耗材 |
| 23 | 一次性使用高频手术电极 | 是 | 国产 | / | 把 | 17 | 1.★适用范围:分别供临床进行切割、凝血或两者兼用的手术用。 2.组成:手控电极由刀头、柄部、插头、电缆线、手动按钮组成。 3.材质:电极的柄部及手动按钮采用 ABS 或其它无毒塑料制成，刀头采用不锈钢材料制成，电缆线采用柔软性好的高频电缆线制成。一次性使用，无菌包装。 | 耗材 |
| 24 | 一次性使用肝素帽 | 是 | 国产 | 肝素帽/1支 | 支 | 1.3 | 1.产品由输液帽长接头、胶垫(胶帽)组成。 | 耗材 |
| 25 | 一次性使用鼻氧管 | 是 | 国产 | 双鼻架5米/支 | 支 | 2.5 | 1.一次性使用鼻氧管由管路、锥型接头、导管、三通接头、挂钩、鼻架组成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 耗材 |
| 26 | 一次性使用无菌手术膜 | 是 | 国产 | 45cm×45cm/片 | 片 | 17.6 | 1.一次性使用无菌手术膜为D型，D型是由聚乙烯膜(PE膜)基材上涂敷压敏胶，上置离型纸制成。 | 耗材 |
| 27 | 一次性使用无菌手术膜 | 是 | 国产 | 30cm×45cm/片 | 片 | 7.8 | 1.一次性使用无菌手术膜为D型，D型是由聚乙烯膜(PE膜)基材上涂敷压敏胶，上置离型纸制成。 | 耗材 |
| 28 | 一次性医用无菌敷贴 | 是 | 国产 | IV型 6cm*7cm/片 | 片 | 2 | 1.IV型产品即自粘创面敷贴，是由无纺布上涂有医用压敏胶制成，一面有离型纸保护，可在无纺布基材覆上吸收垫，吸收垫材料为人造纤维。 | 耗材 |
| 29 | 一次性医用无菌敷贴 | 是 | 国产 | IV型 9cm*25cm/片 | 片 | 5.5 | 1.IV型产品即自粘创面敷贴，是由无纺布上涂有医用压敏胶制成，一面有离型纸保护，可在无纺布基材覆上吸收垫，吸收垫材料为人造纤维。 | 耗材 |
| 30 | 一次性医用无菌敷贴 | 是 | 国产 | IV型 9cm*15cm/片 | 片 | 3.15 | 1.IV型产品即自粘创面敷贴，是由无纺布上涂有医用压敏胶制成，一面有离型纸保护，可在无纺布基材覆上吸收垫，吸收垫材料为人造纤维。 | 耗材 |
| 31 | 一次性医用无菌敷贴 | 是 | 国产 | IV型 9cm*20cm/片 | 片 | 4.5 | 1.IV型产品即自粘创面敷贴，是由无纺布上涂有医用压敏胶制成，一面有离型纸保护，可在无纺布基材覆上吸收垫，吸收垫材料为人造纤维。 | 耗材 |
| 32 | 一次性使用备皮刀 | 是 | 国产 | 双面/把 | 把 | 1.69 | 1.由刀架、刀片和顶盖组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 耗材 |
| 33 | 一次性使用口腔护理包 | 是 | 国产 | 1型/套 | 套 | 5.26 | 1.产品包括托盘、金属镊子、塑料镊子、压舌板、纱布块和棉球组成；产品经环氢乙烷灭菌，无菌。 | 耗材 |
| 34 | 一次性使用吸痰管 | 是 | 国产 | 普通吸痰管 F8/支 | 支 | 1.98 | 1.由管路(塑料PVC管路和医用级硅胶管路)和锥头(喇叭式、手控式、飞机头式)组成。本品应无菌。 | 耗材 |
| 35 | 微量泵延长管 | 是 | 国产 | 2.0*1500mm/支 普通型 | 支 | 0.89 | 1.由内圆锥接头、管路、夹子(可选)、药液过滤器、外圆锥接头、护帽(可选)构成。性能：无菌、无热原。经环氧乙烷灭菌。 | 耗材 |
| 36 | 灭菌凡士林纱布 | 是 | 国产 | 10cm*10cm/片 | 片 | 1.56 | 1.由医用脱脂纱布、凡士林油和隔离纸组成。经辐照灭菌，一次性使用。 | 耗材 |
| 37 | 可控式吸痰管 | 是 | 国产 | 痰液收集器 8F/12F/个 | 个 | 4.52 | 1.该产品主要由医用高分子材料聚氯乙烯制成，由欧式接头、E三通接头、台形接头、吸痰瓶、手套、导管、牙刷头套、手柄、海绵头、输液接头组成。该产品为无菌提供，一次性使用。 | 耗材 |
| 38 | 无菌保护套 | 是 | 国产 | 14*200cm/套 | 套 | 7 | 1.产品由PE膜与橡筋或PE膜与塑料套制成。 | 耗材 |
| 39 | 一次性使用乳胶导尿管 | 是 | 国产 | 单腔导尿管5.3mm(16Fr)/支 | 支 | 3.5 | 1.由天然胶乳为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯、导尿管塞组成。 | 耗材 |
| 40 | 卫生扫床刷套 | 是 | 国产 | 刷套 10cm*25CM/张 | 张 | 0.42 | 1.高分子材料制品。 | 耗材 |
| 41 | 扫床刷 | 是 | 国产 | 10cm*25cm/个 | 个 | 28 | 1.高分子材料制品。 | 耗材 |
| 42 | 骨髓活检针 | 是 | 国产 | 2.7mm（针粗）*35mm（长度）/支 | 支 | 460 | 1.医用不锈钢CR制品 | 耗材 |
| 43 | 医用橡皮膏 | 否 | 国产 | 有衬垫 26cm*500cm 1卷/盒 | 盒 | 34 | 1.由接触创面的敷垫、背贴和保护层(临用前去除)组成。不含药物。 | 耗材 |
| 44 | 医用脱脂棉 | 否 | 国产 | 500g/包 | 包 | 31.5 | 1.应采用符合YY/T 0330-2015标准规定的医用脱脂棉，经分检、卷棉、密封包装加工而成，为非无菌产品。 | 耗材 |
| 45 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 否 | 国产 | 有粉光面 中号（M）/双 | 双 | 0.76 | 1.本产品由天然橡胶胶乳为主要原材料制成，按表面型式分为光面有粉、光面无粉、麻面有粉、麻面无粉。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 | 耗材 |
| 46 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 否 | 国产 | 有粉光面小号6.5/双 | 双 | 0.76 | 1.本产品由天然橡胶胶乳为主要原材料制成，按表面型式分为光面有粉、光面无粉、麻面有粉、麻面无粉。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 | 耗材 |
| 47 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 否 | 国产 | 有粉光面 大号L /双 | 双 | 0.98 | 1.本产品由天然橡胶胶乳为主要原材料制成，按表面型式分为光面有粉、光面无粉、麻面有粉、麻面无粉。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 | 耗材 |
| 48 | 无菌保护套 | 否 | 国产 | (病理组织专用) 13cm*18cm/片 | 片 | 2 | 1.★用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 2.无菌保护套采用聚乙烯薄膜制造，开口处用棉布带或松紧带固定 | 耗材 |
| 49 | 无菌保护套 | 否 | 国产 | (病理组织专用) 20cm*30cm/片 | 片 | 2.5 | 1.★用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 2.无菌保护套采用聚乙烯薄膜制造，开口处用棉布带或松紧带固定 | 耗材 |
| 50 | 一次性使用捆扎止血带 | 否 | 国产 | 管型止血带 (直径5mm*7mm) /1米 | 米 | 2.2 | 1.采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供，一次性使用。 | 耗材 |
| 51 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 否 | 国产 | 有粉表面 麻面 6#-8#/副 | 副 | 2.5 | 1.本产品由天然橡胶胶乳为主要原材料制成，手指向手掌面弯曲；按表面型式分为麻面有粉、麻面无粉、光面有粉、光面无粉。产品经环氧乙烷灭菌， | 耗材 |
| 52 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 否 | 国产 | 麻面 无粉表面 6.5#-8#/副 | 副 | 2 | 1.本产品由天然橡胶胶乳为主要原材料制成，手指向手掌面弯曲；按表面型式分为麻面有粉、麻面无粉、光面有粉、光面无粉。产品经环氧乙烷灭菌， | 耗材 |
| 53 | 透气胶带 | 否 | 国产 | (无纺布) 1.25cm*910cm 24卷/盒 | 盒 | 36 | 1.产品为背材上涂有具有自粘特性的胶带，分为涂胶面有保护层和无保护层，非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 耗材 |
| 54 | 听诊器 | 否 | 国产 | 插入式二用（A型）/付 | 付 | 30 | 1.导管长度从：到听诊器头的长度约为≥50cm ，听筒直径≥36mm供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用扁形听诊头常用于听诊高音调杂音、量血压时放大脉搏声音。 | 耗材 |
| 55 | 丝绸布胶带 | 否 | 国产 | 1.25cm*9.14m/±1mm /卷 | 卷 | 13.5 | 1.带状粘贴材料，为非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤 ★预期用途用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | 耗材 |
| 56 | 浮标式氧气吸入器 | 否 | 国产 | 至少包含德标、国标氧气终端接口/台 | 台 | 275 | 1.氧气输出接口1个、安全阀1个、、流量管1个、流量调节阀1个、湿化瓶单独配，不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器；不含湿化装置。非无菌产品。 | 耗材 |
| 57 | 弹力绷带 | 否 | 国产 | 大号 （8#）/个 | 个 | 3.4 | 1.带状或筒状、分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触。 | 耗材 |
| 58 | 透气胶带 | 否 | 国产 | 6cm*6cm/贴 | 贴 | 0.35 | 1.带状或片状粘贴材料，分为弹性或非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 耗材 |
| 59 | 负压引流器 | 否 | 国产 | 1000ML/只 | 只 | 3.2 | 1.与插入体内的引流导管相连接的体外液路和/或容器，分为负压引流和重力引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。不含电动负压源。 | 耗材 |
| 60 | 小便器 | 否 | 国产 | 男式/个 | 个 | 2.8 | 1.塑料制品。 | 耗材 |
| 61 | 大便器 | 否 | 国产 | 无盖/个 | 个 | 3.8 | 1.塑料制品。 | 耗材 |
| 62 | SY型氧气袋 | 否 | 国产 | 42L/个 | 个 | 65 | 1.氧气袋主要由气囊料、气嘴、胶管、调压阀体等部件组成。 | 耗材 |
| 63 | 气管套管 | 否 | 国产 | 12mm/套 | 套 | 90 | 1.医用不锈钢CR制品。 | 耗材 |

★（二）配送说明

1.请投标人仔细了解配送服务清单内容并按要求提供配送；

2.关于配送清单的说明：

（1）“产品名称（参考）”该栏为参考，因各厂家产品可能有名称差异，投标人需配送满足采购人使用功能/需求的产品，若提供产品的名称有差异，则在“产品名称（注册证）”栏进行备注，同时填写拟配送该产品的“医保名称”。

（2）“规格”栏，①标示★的为实质性要求；②无标示的为参考，投标人提供产品按“计价单位”换算后符合“限价”要求即可。

（3）“参数”栏，①标示★的为实质性要求；②无标示的为参考。为保证采购人使用，投标人应详细对配送清单内容的“参数”进行了解核对并尽可能的满足，若在后期实际配送中配送的产品，经采购人验收、使用等情况发现不满足使用需求的，投标人应保证在“结算价”下的范围内及时进行更换，直至更换到满足采购人使用需求为止，除对不满足使用需求的产品进行退货外，更换期间涉及的一切费用由投标人承担。

（4）“计价单位”因各厂家耗材可能有规格、包装等不同，则以该栏的计价单位作为计算数据。

（5）“限价/元”投标人进行配送的产品按“计价单位”换算后不得高于该项最高限价；

（6）计算方式：投标人拟配送产品的价格按计价单位换算后应不大于最高限价。

- （三）服务要求

- 1.服务内容：采购人确定需进行产品配送时，将按计划通知投标人送货，投标人在接到采购人指定人员通知后，2小时内响应，紧急配送时间不应超过4小时，常规配送48小时内送达到采购人指定地点。投标人须按采购人要求分期分批按时配送，每次配送的时间和数量必须严格按照采购人发送的配送通知执行，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送。（除与计划数量一致的产品、发票、出库单外，投标人还应配送提供其具备医疗器械经营企业的有关合法有效的手续（包括但不限于）：①.产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械生产（经营）许可证或生产（经营）企业备案表；②.医疗器械产品注册证或备案凭证；③.医疗器械生产企业许可证；④.经销商获得的委托授权书（逐级）；⑤.产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照。⑥.采购人要求提供的相关资料）

- 2.特殊及紧急情况需临时配送时，由采购人根据需要与投标人进行协商解决，对需冷链运送的产品，投标人必须严格按照国家有关冷链运输的相关要求进行运送并提供相关记录。

- 3.投标人须配送原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的产品（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利，所配送产品须符合或优于国家（行业）标准、本项目招标文件要求及投标文件响应内容。当招标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

- 4.投标人所配送产品的设计技术专利、外形专利等均应符合我国有关法律法规及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与采购人无关。

- ★5.投标人保证其配送产品的安全可靠性，在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由投标人承担相应责任。投标人还应保证所配送产品质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好，确保临床医疗安全。如产品出现质量问题或出现包装破损等情况，投标人应按照采购人要求办理退换货并承担因产品质量等问题导致的经济和法律责任。

- 6.投标人保证所配送产品交付招标人时，有效期不低于使用期限的2/3，自通过最终验收之日起，确保采购人在使用产品的过程中安全、有效，如产品临近6个月失效期，采购人提前三个月向投标人提出更换，投标人须在产品失效前一个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

- 7.投标人必须严格按照招标文件要求和投标文件中的承诺提供配送服务。如果配送的产品规格、包装等信息与中标产品的规格、包装等信息不一致并不同意更换的，或配送的产品和中标产品不一致的，采购人有权终止合同。

- 8.投标人指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；如遇须更换售后联系人，应在更换前书面告知采购人并附上新的售后联系人名称及联系电话。

- ★9.合同有效期内，配送清单中产品凡是纳入网上集中采购医用耗材的，应在公示后10个工作日内以书面形式告知采购人，以招标时中标报价、每月在四川省药械采购与医药价格监管平台截至上月末全省医疗机构采购加权平均价或联动采购价中的最低价格作为结算单价，且不得高于采购人前期采购加权平均价，并应符合四川省药械采购与医药价格监管平台的最新限价要求。经甲乙双方商议后，若因投标人或厂家原因无法按上述要求执行的，则采购人可以解除与投标人在成交合同中对该产品的采购相关约定。

- ★10.合同履行期间，如遇集中带量采购等国家相关政策变化需要发生调整，采购人有权终止合同，并执行最新的政策和要求；合同履行期间，如产品注册证号、挂网号及医保码等发生变化时需向采购人提供情况说明。

- 11.投标人在签订合同后供货前，须与采购人签订“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”（见附件1）。

- ★（四） 其他要求

- 1.报价要求

- ①挂网类：投标人在投标文件报价表中须提供拟配送挂网产品的平台最低价（开标月份的上月末，全省医疗机构采购加权平均价、联动参考价、我省最高采购价”三者中的最低价），并提供承诺本次投标过程中提供的拟配送挂网产品为平台最低价。（在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

- ②非挂网类：投标人在投标文件报价表中，以限价为基准报“结算率”，所报结算率同为所有单项产品结算率。

- 2.后期结算方式

- ①挂网类：批次结算金额=平台最低价×配送数量。

- ②非挂网类：批次结算金额=招标限价×结算率×配送数量。

- ★三、商务要求

1、服务期限：合同签订之日起1年或结算累计金额达到预算(合同)金额；满足以上条件之一时本合同服务结束。

2、服务地点：资中县人民医院指定地点。

3、付款方式：

（1）挂网类：批次结算金额=平台最低价×配送数量

注：本项目执行中如遇到平台价格涨幅高于招标文件中产品“限价”的，投标人应当以书面的形式告知采购人，采购人严格按平台规则要求及单位相关规定执行。

（2）非挂网类：批次结算金额=招标限价×结算率×配送数量

注：非挂网的产品后续如要求进入挂网平台或按照国家政策要求进行集中采购的①投标人需无条件配合按挂网产品或集中采购的要求执行。若因投标人或投标人制造厂家的原因无法按上述要求执行的，经双方协商一致，则采购人可以解除与投标人在采购合同中对该产品采购的相关约定。②若挂网前后涉及单价浮动较大时，双方应友好协商，无法统一意见时，双方可解除对该项产品采购的相关约定

（3）本项目的预算金额同为后期的合同金额，指成交投标人在约定的服务期内，根据采购人需求进行配送服务，每批次结算金额累计达到预算（合同）金额时，服务结束（注：在每批次配送时，成交投标人需向采购人提供配送的累计金额表）；若服务期结束时，结算累计金额未达到合同总价，则以当前结算的累计金额为准。

4、验收办法：

1、按照采购人招标文件的质量要求和技术指标、投标人的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、本项目采购合同约定标准进行验收。

2、采购人组织相关人员进行验收，如产品、票据、出库单及相关手续资料不齐，采购人有权拒收。

3、验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购人应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由投标人承担，验收期限相应顺延；

4、若所提供产品不符合验收标准，投标人经过2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购人有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购人退货通知，投标人除应及时运走采购人退还的产品外（若涉及费用或损失均由投标人自行承担），还应向采购人承担相应的违约责任。

5、投标人在合同签订后的10个工作日内，自行准备中标/成交拟配送产品各1份，由采购人统一组织验收工作。

说明：带“★”号项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则投标文件作无效处理，本项目明确要求提供证明材料或承诺函的，以提供的证明材料或承诺函为准判断是否偏离，未明确要求提供证明材料或承诺函的，以偏离表为准。

附件2：获取招标文件信息登记表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  | 包号（ ） （如涉及时填写） |  |
| 投标地点： | 四川瀚祥招标代理有限公司 |  |  |  |  |
| 投标人名称(全称)： |  |  |  |  |  |
| 经办人信息 | 姓名 |  |  |  |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |  |
|  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 座机电话 |  |  |  |  |
|  | 邮箱号码 |  |  |  |  |
| 招标文件领取完整情况 |  | 完整 |  |  | 不完整 |
| 已仔细阅读本项目招标公告并认真核对相关资料,已确认相关资料完全领取完毕，无遗漏。 |  |  |  |  |  |
| 注： 1、投标人在获取文件时请认真填写相关资料信息，保证其真实性和有效性，且从获取招标文件时间起至递交投标文件有效期止（工作日每天9:00时至17:00时）保持畅通。如因投标人自身信息填写错误（如电话号码填写错误、电子邮箱地址填写不清难辨等）或关、停机等原因造成的后果由供应商承担，我公司概不负责。 - 招标文件领取人认真核对所获资料（招标文件、电子档等），确认资料完整无误后，在上方表格“招标文件领取完整情况：完整”处填写“√”。 3、电子邮箱为投标人认可的文件发送方式，投标人应尽自行接收和确认的义务，如文件夹发送到投标人自行填写电子邮箱而投标人没有接受、查看造成投标人不清楚文件内容的，后果供应商自行承担。 |  |  |  |  |  |
| 经办人签字： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

介绍信

四川瀚祥招标代理有限公司：

兹介绍我公司           （身份证号：                   ），前往你处办理                        项目，项目编号：                      ）的获取招标文件事宜，请予接洽！

公司

（加盖公章）

年   月   日

附：经办人身份证（正反面）复印件