资中县人民医院一次性使用高压造影注射器及附件等耗材一批配送服务采购项目

## 一、项目基本情况

项目编号：SCZH202506-018

项目名称：资中县人民医院一次性使用高压造影注射器及附件等耗材一批配送服务采购项目

采购方式：公开招标

项目暂估预算金额：

第一包暂估预算金额：人民币32万元；

第二包暂估预算金额：人民币97万元；

第三包暂估预算金额：人民币97万元。

本项目不收取公开招标保证金。

本项目不接受联合体。

采购需求：（详见采购公告附件）

## 二、供应商的资格要求：

1、基本条件（各包相同）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格要求（各包相同）：

（1）供应商须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》的要求。

（2）供应商拟配送产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》的要求。

3、其他类似效力要求（各包相同）：

（1）按本项目规定获取了公开招标文件；

（2）授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料；

（3）供应商应为四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的配送单位。

## 三、获取采购文件

1、公开招标文件自2025年8月5日09:00至2025年8月12日17:00（北京时间，法定节假日、周末除外）由四川子禾招标代理有限公司发售。

2、线上报名方式：请将以下报名资料电子版上传至sczh2022@126.com，上传后请致电0832-2201138再按照提示缴费,报名成功后，方可获取公开招标文件。

（1）供应商报名登记表（详见采购公告附件）；

（2）供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。

3、本项目公开招标文件有偿获取，公开招标文件售价：人民币300.00元/份。（公开招标文件售后不退，投标资格不能转让）。

## 四、递交投标文件截止、开启时间及地点

时间：2025年8月29日10时00分(北京时间)

地点：四川省内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼39栋3楼

## 五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1、采购人信息

名    称：资中县人民医院

联系地址：资中县重龙镇迎宾路92号

联系人：陈老师

联系电话：0832-5515206

2、采购代理机构：四川子禾招标代理有限公司

地  址：四川省内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼39栋3楼

联系人：冷老师

电  话：0832-2201138

采购需求

一、技术服务要求

- 第一包：

一、配送耗材的产品清单及要求

| 序号 | 产品名称 （参考） | ★是否挂网 | ★产品来源 | 规格 | ★计价单位 | ★限价（元） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨蜡 | 是 | 国产/进口 | 2.5g/包 | 包 | 18 | 骨蜡是由蜂蜡、医用凡士林和大豆油组成。 |
| 2 | 留置导管 | 是 | 国产/进口 | 高流量双腔导管套装 | 套 | 730.00 | 至少包含：外直径：13F=433mm；有效长度：200mm；预冲容量[ml]A=动脉/V=静脉 D=第三腔：A=1.40ml V=1.45ml；高流量双腔导管套装；导管材料：聚氨酯 |
| 3 | 留置导管 | 是 | 国产/进口 | 双腔导管套装 | 套 | 450.00 | 至少包含：外直径：11F=365mm；有效长度：150mm；预冲容量[ml]A=动脉/V=静脉 D=第三腔：A=1.04ml V=1.10ml；双腔导管套装；导管材料：聚氨酯 |
| 4 | 连发式痔疮套扎吻合器 | 是 | 国产/进口 | 外径为：（12±1.5）mm，内径：（9.0±1.5）mm/套 | 套 | 900 | 1、发射头：发射头表面应光滑、无锋棱，无毛刺；枪管、枪体、枪柄与排气孔开关：枪管、枪体、枪柄与排气孔开关表面应光滑、无锋棱，无毛刺；绕线轮：绕线轮表面应光滑、无锋棱，无毛刺； 负压吸引接头：负压吸引接头表面应光滑、无锋棱，无毛刺； 2、牵引线（PE线）拉伸强度：牵引线应能承受10N轴向静拉力下而不断裂。弹力线拉伸强度：弹力线在承受10N轴向静拉力下而不断裂。套扎吻合器气密性：开启负压虹吸系统后，至少能达到-0.06Mpa。 3、环氧乙烷残留量：采用环氧乙烷灭菌后，出厂时环氧乙烷残留量应≤10μg/g。产品经环氧乙烷灭菌后，经检验应达到无菌要求。 |
| 5 | 一次性使用血液灌流器 | 是 | 国产/进口 | 血室容量：≤150mL/支 | 支 | 390.00 | 1、由罐体，吸附剂和注射用水三部分组成，罐体由端盖、压盖、中筒、滤网(包括网架和筛网)、小帽、密封圈及锥塞组成，端盖、压盖、中筒和小帽材质为聚碳散酯，密封圈和锥塞材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，筛网材质为涤纶，吸附剂为中性大孔树脂，产品经高压蒸汽灭菌，一次性使用。 2、吸附剂量：130±5mL。 |
| 6 | 一次性使用有创血压传感器 | 是 | 国产/进口 | ≥3ml封闭式限容注射器/套 | 套 | 150 | ★用于医疗机构对患者进行有创血压测量和血液样本采集。 1. 血压传感器和封闭采血系统一体式设计，即开即用； 血压传感器零点随时漂移应在±1mmHg/8h范围之内(加温至工作温度)。血压传感器零点热效在±0.3mmHg/℃范围之内； 2.全密封采血点带有保护盖，消毒无死角。 3.封闭系统注射器容量不大于3ml。 4.在300mmHg的压力条件下，传感器的持续灌注流量2±1mL/h； 5. 采血点使用硅胶横膈膜，实现采血的完全封闭，且可以承受不少于30次反复穿刺采血； 6. 从25℃~15℃和从25℃~40℃温度变化时的灵敏度，相比于25℃时灵敏度的百分比的误差范围为-3%~+3%; 7. 产品由传感器*1个、灌注阀*1个、三通阀*1个、压力信号输出端连线(电缆线和接头)*1个、调节阀*1个、灌注器*1个、保护硅胶*1个、注射器*1个、插板*1个、采血阀固定板*1个、采血阀*2个、两通*1个、延长管*1个、接头*1个、保护帽*1个组成。 |

- 二、配送服务要求

- ★1.供应商按采购人每批次确定的采购计划按时进行配送，供应商在接到采购人通知后2小时内响应，紧急急需耗材的配送不超过4小时，常规配送48小时内送达采购人指定地点，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送。供应商配送时，除提供与计划数量一致的产品、发票、出库单外，供应商还应随配送提供的资料有：①医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械经营许可证或经营备案凭证；②医疗器械产品的医疗器械产品注册证或备案凭证；③医疗器械产品的医疗器械生产企业许可证；④经销商获得的委托授权书（逐级）；⑤医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照；⑥属于进口产品的还应提供报关单及产品中文说明书；⑦配合采购人提供其他临时性资料。

- 2.特殊及紧急情况需临时配送时，由采购人指定人员根据需要与供应商进行协商解决，对需冷链运送耗材，供应商必须严格按照国家有关冷链运输的相关要求进行运送并提供相关记录。

- 3.供应商须配送原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的耗材（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，如有破损，供应商负责无条件退换，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

- 4.供应商所配送的耗材须符合或优于国家（行业）标准、满足本项目招标文件要求及投标文件的响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

- ★5.供应商所配送的耗材应具有安全可靠性，在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因耗材质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由供应商承担相应责任。

- 6.供应商保证所配送的耗材有效期不低于1年，自通过最终验收之日起，确保采购人在使用耗材的过程中安全、有效。

★7.供应商应严格按照招标文件要求和投标文件中的承诺提供配送服务，如果配送耗材规格、包装等信息与中标拟配送耗材的规格、包装等信息不一致，且不同意更换的，或配送的医用耗材和中标拟配送耗材不一致的，采购人有权终止合同。

★8.合同履行期间，如遇集中采购、政府带量采购等国家相关政策变化，采购人有权终止合同，并执行最新的政策和要求。本项目合同有效期内，配送清单中产品凡是纳入网上集中采购、政府带量采购的医用耗材，应在公示后10个工作日内以书面形式告知采购人。

- 9.供应商在签订合同时，须与采购人按照本项目公开招标文件第九章附件2 同步签订“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”。

- 10.供应商配送的耗材属于医疗器械的，其包装应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》，其余耗材包装应干净、整洁、无破损。

- ★三、商务要求

- 供货期限：合同签订之日起1年或结算合计金额达到合同金额。

- 2、耗材配送地点：资中县人民医院指定地点。

- 3、结算方式及付款要求：

3.1结算方式：供应商按照采购人的采购需求提供每批次相对应的耗材种类和数量，经采购人确认无误后，以实际供货数量据实结算。即：结算金额=该批次所配送耗材的实际供货数量×该批次所配送耗材对应的结算单价。

3.2付款条件：本项目按批次付款（完成每批次配送服务，经验收合格并完善相关完税发票及配套资料移交后，采购人按流程支付)。

3.3关于挂网耗材的价格执行标准：

①供应商当月配送耗材的结算单价按照上月四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统平台最低价执行。

②本项目执行中如遇到平台价格涨幅高于招标文件中各类挂网耗材“限价”的，供应商应当以书面的形式告知采购人，采购人严格按平台规则要求及单位相关规定执行。

3.4本项目的预算金额为后期的合同金额，结算合计金额达到合同金额时服务结束，在每批次配送时，成交供应商需向采购人提供配送的累计金额表，若服务期结束时，结算合计金额未达到合同总价，则以当前结算的合计金额为准。

- 4、验收

4.1样品验收：

供应商在合同签订后的10个工作日内，自行准备所有中标/成交拟配送产品各1份，送至采购人单位，由采购人统一组织耗材样品验收工作。

4.2每批次配送产品交货验收：

（1）按照采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、本项目采购合同约定标准进行验收。

（2）采购方组织相关人员进行验收，如产品、票据、出库单及相关手续资料不齐，采购方有权拒收货物。

（3）验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购方应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；

- （4）若所提供产品不符合验收标准，供应商经过2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购方有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购方退货通知，供应商除应及时运走采购方退还的产品外（若涉及费用或损失均由供应商自行承担），还应向采购方承担相应的违约责任。

5、售后服务要求

5.1供应商指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

5.2耗材有效期临近6个月失效时，采购人提前3个月向供应商提出更换要求，供应商须在耗材失效前1个月无条件更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

5.3供应商无条件配合采购人耗材不良事件的管理工作。

5.4若在后期实际配送过程中，采购人使用所配送的产品时，发现其无法满足使用需求，或在使用过程中发现产品存在质量缺陷，供应商保证在“结算价”范围内及时进行更换，直至所更换的产品满足采购人的使用需求为止。更换期间，更换产品本身及其涉及的一切费用均由供应商承担。

- 注：1.以上带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理；

- 2.以上“二、配送服务要求”中未带“★”的条款，负偏离将影响投标人得分。

- 第二包：

一、配送耗材的产品清单及要求

| 序号 | 产品名称 （参考） | ★配套使用设备 | ★是否挂网 | ★产品来源 | 规格 | ★计价单位 | ★限价（元） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试卡SensorCassettePack | 血气、血氧、电解质和代谢物分析仪 型号 ABL90 FLEX 生产厂家：雷度米特医疗设备有限公司 | 是 | 国产/进口 | SC90,946-059;300测试/盒 | 盒 | 12324.41 | 1、适用范围：用于检测酸碱度、二氧化碳分压、氧分压、钙离子浓度、氯离子浓度、钾离子浓度、钠离子浓度、葡萄糖浓度、乳酸浓度、氧饱和度、实测总血红蛋白11项目参数。 2、产品组成：内置测量传感器11个、传输管1根。 3、方法学：电化学及光学原理。 |
| 2 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒 | 全自动化学发光免疫分析仪 型号 ACCRE90 生产厂家：深圳天深医疗器械有限公司 | 是 | 国产/进口 | 60测试/盒 | 盒 | 4800 | - 1、★用于体外定量检测人血清，全血及血浆中N末端脑利钠肽前体的含量，临床上主要用于心力衰竭的辅助诊断。 - 2、空白限应≤10pg/mL。检出限应≤15pg/mL。线性试剂盒在15pg/mL~35000pg/mL区间内，其相关系数（r）应≥0.9900。重复性变异系数CV应≤8%。批间差变异系数CV应≤10%，测量值与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。项目检测时间≤12min |
| 3 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 全自动化学发光免疫分析仪 型号 ACCRE90 生产厂家：深圳天深医疗器械有限公司 | 是 | 国产/进口 | 60测试/盒 | 盒 | 2700 | - ★用于体外定量检测人血清、全血及血浆中心肌肌钙蛋白I（cTnI）的含量，临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 - 空白限应≤0.005ng/mL。线性试剂盒在0.005ng/mL～50ng/mL区间内，其相关系数（r）≥0.9900。重复性变异系数CV应≤8%。批间差变异系数CV应≤10%。准确度测定经标准化溯源的正确度控制品，测量值与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。项目检测时间≤12min |
| 4 | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 全自动化学发光免疫分析仪 型号 ACCRE90 生产厂家：深圳天深医疗器械有限公司 | 是 | 国产/进口 | 60测试/盒 | 盒 | 1680 | - 1、★用于体外定量检测人血清、全血及血浆中肌红蛋白的含量, 临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 - 2、空白限应≤0.9ng/mL。线性试剂盒在1ng/mL~1000ng/mL区间内，其相关系数（r）≥0.9900。重复性变异系数CV应≤8%。批间差变异系数CV应≤ 10%。测量值与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。项目检测时间≤12min |
| 5 | 电极测试卡 | 血气分析仪 型号 ABL9 生产厂家：雷度米特医疗设备有限公司 | 是 | 国产/进口 | SC9，945-850 ,50测试/30天,全参数，含乳酸/盒 | 盒 | 3000 | 1、适用范围：与配套设备使用，用于检测酸碱度, 二氧化碳分压, 氧分压，钙离子浓度, 氯离子浓度, 钾离子浓度, 钠离子浓度，葡萄糖浓度,红细胞压积9项目参数 2、组成：内置测量传感器9个、进样探针1个、传输泵管1根组成。 3、方法学：电位法、电流法、电导法。 |
| 6 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 全自动化学发光免疫分析仪 型号 ACCRE90 生产厂家：深圳天深医疗器械有限公司 | 是 | 国产/进口 | 60测试/盒 | 盒 | 1080 | - 1、★用于体外定量检测人血清，乙二胺四乙酸二钾、肝素锂抗凝的全血及血浆中肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）的含量。 - 2、空白限应≤0.1ng/mL。线性试剂盒在0.3ng/mL~300ng/mL区间内，其相关系数（r）应≥0.9900。重复性变异系数CV应≤ 8%。批间差变异系数CV应≤ 10%。准确度测定经标准化溯源的正确度控制品，测量值与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。项目检测时间≤12min |
| 7 | 血气、血氧、电解质、代谢物质控/定标液ABL90 FLEX Solution Pack | 血气、血氧、电解质和代谢物分析仪 型号 ABL90 FLEX 生产厂家：雷度米特医疗设备有限公司 | 是 | 国产/进口 | 定标液1:200ml，定标液2:100ml，定标液3:100ml,质控液1:200ml，质控液2:100ml,质控液3:100ml,混合液体：150ml/盒 | 盒 | 1700 | 1、用于酸碱度、二氧化碳分压、氧分压、离子钙、氯离子、钾离子、钠离子、葡萄糖、 乳酸、氧饱和度、血红蛋白等参数的校准。 2、方法学：电位测量法、电流测量法、电导测量法、分光光度计测定法。 3、变异系数，各参数的变异系数CV≤5%。 |
| 8 | 定标液 SP9 Solution Pack | 血气分析仪 型号 ABL9 生产厂家：雷度米特医疗设备有限公司 | 是 | 国产/进口 | 定标试剂1，袋1:440ml，定标试剂1，袋2:440ml,定标试剂2:220ml/盒 | 盒 | 1299 | 1、用于酸碱度.二氧化碳分压、氧分压、离子钙、氯离子、钾离子、钠离子、乳酸、红细胞压积等参数的校准。 2、方法学：电位测量法、电流测量法、电导测量法、分光光度计测定法。 3、变异系数，各参数的变异系数CV≤5%。 |
| 9 | 电极测试卡 | 血气分析仪 型号 ABL9 生产厂家：雷度米特医疗设备有限公司 | 是 | 国产/进口 | SC9，945-851 ,100测试/30天，全参数含乳酸/盒 | 盒 | 4700 | 1、与配套设备使用，用于检测酸碱度、二氧化碳分压、氧分压、离子钙、氯离子、钾离子、钠离子、乳酸、红细胞压积等项目参数。 2、组成：内置测量传感器9个、进样探针1个、传输泵管1根组成。 3、方法学：电位法、电流法、电导法。 |
| 10 | B型钠尿肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 全自动化学发光免疫分析仪 型号 ACCRE90 生产厂家：深圳天深医疗器械有限公司 | 是 | 国产/进口 | 60测试/盒 | 盒 | 4800 | ★1、用于体外定量检测人全血和（或）血浆中B型钠尿肽的含量, 临床上主要用于心力衰竭的辅助诊断。 2、空白限应≤10pg/mL。检出限 应≤15pg/mL。线性 试剂盒在15pg/mL~5000pg/mL区间内，其相关系数（r）≥0.9900。重复性变异系数CV应≤8%。批间差变异系数CV应≤10%，测量值与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。项目检测时间≤12min |
| 11 | 胰岛素泵一次性输注管路和针头 | 胰岛素泵 型号 MMT-1805 生产厂家：美敦力 | 是 | 国产/进口 | MMT-396/个 | 个 | 110 | ★适用范围：用于美敦力胰岛素泵进行胰岛素皮下注射 |
| 12 | 储药器 | 胰岛素泵 型号 MMT-1805 生产厂家：美敦力 | 是 | 国产/进口 | MMT-332A(3ml）/个 | 个 | 27.6 | ★本产品用于从美敦力胰岛素泵及输注管路向皮下输注包括胰岛素在内的药物 |

- 二、配送服务要求

- ★1.供应商按采购人每批次确定的采购计划按时进行配送，供应商在接到采购人通知后2小时内响应，紧急急需耗材的配送不超过4小时，常规配送48小时内送达采购人指定地点，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送。供应商配送时，除提供与计划数量一致的产品、发票、出库单外，供应商还应随配送提供的资料有：①医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械经营许可证或经营备案凭证；②医疗器械产品的医疗器械产品注册证或备案凭证；③医疗器械产品的医疗器械生产企业许可证；④经销商获得的委托授权书（逐级）；⑤医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照；⑥属于进口产品的还应提供报关单及产品中文说明书；⑦配合采购人提供其他临时性资料。

- 2.特殊及紧急情况需临时配送时，由采购人指定人员根据需要与供应商进行协商解决，对需冷链运送耗材，供应商必须严格按照国家有关冷链运输的相关要求进行运送并提供相关记录。

- 3.供应商须配送原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的耗材（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，如有破损，供应商负责无条件退换，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

- 4.供应商所配送的耗材须符合或优于国家（行业）标准、满足本项目招标文件要求及投标文件的响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

- ★5.供应商所配送的耗材应具有安全可靠性，在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因耗材质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由供应商承担相应责任。

- 6.供应商保证所配送的耗材有效期不低于1年，自通过最终验收之日起，确保采购人在使用耗材的过程中安全、有效。

★7.供应商应严格按照招标文件要求和投标文件中的承诺提供配送服务，如果配送耗材规格、包装等信息与中标拟配送耗材的规格、包装等信息不一致，且不同意更换的，或配送的医用耗材和中标拟配送耗材不一致的，采购人有权终止合同。

★8.合同履行期间，如遇集中采购、政府带量采购等国家相关政策变化，采购人有权终止合同，并执行最新的政策和要求。本项目合同有效期内，配送清单中产品凡是纳入网上集中采购、政府带量采购的医用耗材，应在公示后10个工作日内以书面形式告知采购人。

- 9.供应商在签订合同时，须与采购人按照本项目公开招标文件第九章附件2 同步签订“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”。

- 10.供应商配送的耗材属于医疗器械的，其包装应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》，其余耗材包装应干净、整洁、无破损。

- ★三、商务要求

- 供货期限：合同签订之日起1年或结算合计金额达到合同金额。

- 2、耗材配送地点：资中县人民医院指定地点。

- 3、结算方式及付款要求：

3.1结算方式：供应商按照采购人的采购需求提供每批次相对应的耗材种类和数量，经采购人确认无误后，以实际供货数量据实结算。即：结算金额=该批次所配送耗材的实际供货数量×该批次所配送耗材对应的结算单价。

3.2付款条件：本项目按批次付款（完成每批次配送服务，经验收合格并完善相关完税发票及配套资料移交后，采购人按流程支付)。

3.3关于挂网耗材的价格执行标准：

①供应商当月配送耗材的结算单价按照上月四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统平台最低价执行。

②本项目执行中如遇到平台价格涨幅高于招标文件中各类挂网耗材“限价”的，供应商应当以书面的形式告知采购人，采购人严格按平台规则要求及单位相关规定执行。

3.4本项目的预算金额为后期的合同金额，结算合计金额达到合同金额时服务结束，在每批次配送时，成交供应商需向采购人提供配送的累计金额表，若服务期结束时，结算合计金额未达到合同总价，则以当前结算的合计金额为准。

- 4、验收

4.1样品验收：

供应商在合同签订后的10个工作日内，自行准备所有中标/成交拟配送产品各1份，送至采购人单位，由采购人统一组织耗材样品验收工作。

4.2每批次配送产品交货验收：

（1）按照采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、本项目采购合同约定标准进行验收。

（2）采购方组织相关人员进行验收，如产品、票据、出库单及相关手续资料不齐，采购方有权拒收货物。

（3）验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购方应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；

- （4）若所提供产品不符合验收标准，供应商经过2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购方有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购方退货通知，供应商除应及时运走采购方退还的产品外（若涉及费用或损失均由供应商自行承担），还应向采购方承担相应的违约责任。

5、售后服务要求

5.1供应商指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

5.2耗材有效期临近6个月失效时，采购人提前3个月向供应商提出更换要求，供应商须在耗材失效前1个月无条件更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

5.3供应商无条件配合采购人耗材不良事件的管理工作。

5.4若在后期实际配送过程中，采购人使用所配送的产品时，发现其无法满足使用需求，或在使用过程中发现产品存在质量缺陷，供应商保证在“结算价”范围内及时进行更换，直至所更换的产品满足采购人的使用需求为止。更换期间，更换产品本身及其涉及的一切费用均由供应商承担。

- 注：1.以上带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理；

- 2.以上“二、配送服务要求”中未带“★”的条款，负偏离将影响投标人得分。

- 第三包：

一、配送耗材的产品清单及要求

| 序号 | 产品名称 （参考） | ★配套使用设备 | ★是否挂网 | ★产品来源 | 规格 | ★计价单位 | ★限价（元） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | CT 造影剂注射器 型号：CT motion 生产厂家：ulrich GmbH & Co. KG | 是 | 国产/进口 | （250cm单通连接管）/根 | 根 | 62.58 | 1.耐压值为0.35MPa（50psi）-8.3Mpa（1200Psi）；本产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无致热原。 2.生物学评价：符合ISO 10993或GB/T 16886标准要求（项目包含：细胞毒性、致敏反应、皮内反应、急性全身毒性、溶血、热原）。 3.一次性使用的高压注射器及附件外包装应清洁、无破损，内产品无气泡及漏气。 4.★应配套高压造影注射器管路系统：高压造影注射器管路由1个锥头帽、1个锁定接头、1套导管、1个药液过滤装置、1套内圆锥接头、1个压力感应器、1个挤压导管、1个直通接头、1个四通接头、4个硅胶导管、3个空气过滤器、3个穿刺器及3个保护帽组成。 |
| 2 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 高压注射器 型号： Empower CTA 生产厂家：Bracco Injeneering S.A. | 是 | 国产/进口 | 200ml/套 | 套 | 62.58 | 1.是由单个注射器组成；注射器由1个外套、1个芯杆、1个活塞等零部件组成；连接管单通，耐压值为0.35MPa（50psi）-8.3Mpa（1200Psi）；穿刺式吸药器分塑插针和钢针。本产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无致热原。 2.生物学评价：符合ISO 10993或GB/T 16886标准要求（项目：细胞毒性、致敏反应、皮内反应、急性全身毒性、溶血、热原）。 3.一次性使用的高压注射器及附件外包装应清洁、无破损，内产品无气泡及漏气。 |
| 3 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 造影剂高压注射器 型号： DDI-150A 生产厂家：深圳市东大精密仪器技术开发有限公司 | 是 | 国产/进口 | CM-150（150ml）/套 | 套 | 62.58 | 1.是由单个注射器组成；注射器由1个外套、1个芯杆、1个活塞等零部件组成；连接管单通，耐压值为0.35MPa（50psi）-8.3Mpa（1200Psi）；穿刺式吸药器分塑插针和钢针。本产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无致热原。 2.生物学评价：符合ISO 10993或GB/T 16886标准要求（项目：细胞毒性、致敏反应、皮内反应、急性全身毒性、溶血、热原）。 3.一次性使用的高压注射器及附件外包装应清洁、无破损，内产品无气泡及漏气。 |
| 4 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 连续性血液净化装置 型号：Prismaflex 生产厂家：Gambro lundia ab | 是 | 国产/进口 | ST100 SET/套 | 套 | 2100.00 | 1、重量：805g；整体尺寸至少包含：27×22×9cm；配套内血容量±10%：152ml。 2、中空纤维： -丙烯腈和钠、甲代烯丙基、磺酸盐的共聚物；-表面处理剂：聚乙烯亚胺；滤器外壳和顶盖：聚碳酸酯；滤器封装化合物：聚氨基甲酸乙酯；管路材料：塑料聚氯乙烯；支架：聚对苯二甲酸乙二醇酯（PETG）；灭菌模式：环氧乙烷（EtO） 3、滤器操作规格：最大TMP*（mmHg/kpa）：450/60；最大血液侧压力（mmHg/kpa）：500/66.6；血流速范围：75-400ml/min 4、滤器数据：一般物理规格参数；-有效表面积至少包含：1.0㎡； -中空纤维内径（湿）：240μm；-中空纤维壁厚度：50μm 5、体外性能：滤器内血液预充容量±10%，TMP=100mmHg； Prismaflex ST100 Set：69ml； |
| 5 | 血浆分离器与管路配套 | 连续性血液净化装置 型号：Prismaflex 生产厂家：Gambro lundia ab | 是 | 国产/进口 | Prismaflex TPE1000 Set/套 | 套 | 2650.00 | 至少包含：配套内血容量±10%:71ml；有效表面积：0.15㎡；中空纤维膜材：聚丙烯；中空纤维内径（湿）：330μm；中空纤维壁厚：150μm；血浆分离器内血容量：23ml±10%； |
| 6 | 血浆分离器 | 连续性血液净化设备 型号：Diapact CRRT 生产厂家：贝朗爱敦股份有限公司 | 是 | 国产/进口 | 膜表积:0.5㎡ | 套 | 1500.00 | 至少包含：最大血液流速:180mL/min；最小血液流速:60mL/min；最大血浆流速:有效血液流速的30%；最大跨膜压:100mmHg；长度:235mm；膜材料:聚醚砜 |

- 二、配送服务要求

- ★1.供应商按采购人每批次确定的采购计划按时进行配送，供应商在接到采购人通知后2小时内响应，紧急急需耗材的配送不超过4小时，常规配送48小时内送达采购人指定地点，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送。供应商配送时，除提供与计划数量一致的产品、发票、出库单外，供应商还应随配送提供的资料有：①医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械经营许可证或经营备案凭证；②医疗器械产品的医疗器械产品注册证或备案凭证；③医疗器械产品的医疗器械生产企业许可证；④经销商获得的委托授权书（逐级）；⑤医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照；⑥属于进口产品的还应提供报关单及产品中文说明书；⑦配合采购人提供其他临时性资料。

- 2.特殊及紧急情况需临时配送时，由采购人指定人员根据需要与供应商进行协商解决，对需冷链运送耗材，供应商必须严格按照国家有关冷链运输的相关要求进行运送并提供相关记录。

- 3.供应商须配送原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的耗材（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，如有破损，供应商负责无条件退换，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

- 4.供应商所配送的耗材须符合或优于国家（行业）标准、满足本项目招标文件要求及投标文件的响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

- ★5.供应商所配送的耗材应具有安全可靠性，在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因耗材质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由供应商承担相应责任。

- 6.供应商保证所配送的耗材有效期不低于1年，自通过最终验收之日起，确保采购人在使用耗材的过程中安全、有效。

★7.供应商应严格按照招标文件要求和投标文件中的承诺提供配送服务，如果配送耗材规格、包装等信息与中标拟配送耗材的规格、包装等信息不一致，且不同意更换的，或配送的医用耗材和中标拟配送耗材不一致的，采购人有权终止合同。

★8.合同履行期间，如遇集中采购、政府带量采购等国家相关政策变化，采购人有权终止合同，并执行最新的政策和要求。本项目合同有效期内，配送清单中产品凡是纳入网上集中采购、政府带量采购的医用耗材，应在公示后10个工作日内以书面形式告知采购人。

- 9.供应商在签订合同时，须与采购人按照本项目公开招标文件第九章附件2 同步签订“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”。

- 10.供应商配送的耗材属于医疗器械的，其包装应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》，其余耗材包装应干净、整洁、无破损。

- ★三、商务要求

- 供货期限：合同签订之日起1年或结算合计金额达到合同金额。

- 2、耗材配送地点：资中县人民医院指定地点。

- 3、结算方式及付款要求：

3.1结算方式：供应商按照采购人的采购需求提供每批次相对应的耗材种类和数量，经采购人确认无误后，以实际供货数量据实结算。即：结算金额=该批次所配送耗材的实际供货数量×该批次所配送耗材对应的结算单价。

3.2付款条件：本项目按批次付款（完成每批次配送服务，经验收合格并完善相关完税发票及配套资料移交后，采购人按流程支付)。

3.3关于挂网耗材的价格执行标准：

①供应商当月配送耗材的结算单价按照上月四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统平台最低价执行。

②本项目执行中如遇到平台价格涨幅高于招标文件中各类挂网耗材“限价”的，供应商应当以书面的形式告知采购人，采购人严格按平台规则要求及单位相关规定执行。

3.4本项目的预算金额为后期的合同金额，结算合计金额达到合同金额时服务结束，在每批次配送时，成交供应商需向采购人提供配送的累计金额表，若服务期结束时，结算合计金额未达到合同总价，则以当前结算的合计金额为准。

- 4、验收

4.1样品验收：

供应商在合同签订后的10个工作日内，自行准备所有中标/成交拟配送产品各1份，送至采购人单位，由采购人统一组织耗材样品验收工作。

4.2每批次配送产品交货验收：

（1）按照采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、本项目采购合同约定标准进行验收。

（2）采购方组织相关人员进行验收，如产品、票据、出库单及相关手续资料不齐，采购方有权拒收货物。

（3）验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购方应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；

- （4）若所提供产品不符合验收标准，供应商经过2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购方有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购方退货通知，供应商除应及时运走采购方退还的产品外（若涉及费用或损失均由供应商自行承担），还应向采购方承担相应的违约责任。

5、售后服务要求

5.1供应商指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

5.2耗材有效期临近6个月失效时，采购人提前3个月向供应商提出更换要求，供应商须在耗材失效前1个月无条件更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

5.3供应商无条件配合采购人耗材不良事件的管理工作。

5.4若在后期实际配送过程中，采购人使用所配送的产品时，发现其无法满足使用需求，或在使用过程中发现产品存在质量缺陷，供应商保证在“结算价”范围内及时进行更换，直至所更换的产品满足采购人的使用需求为止。更换期间，更换产品本身及其涉及的一切费用均由供应商承担。

注：1.以上带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理；

- 2.以上“二、配送服务要求”中未带“★”的条款，负偏离将影响投标人得分。

- 二、 供应商报名登记表

供应商报名登记表

| 项目编号（必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称（必填） |  |
| 项目包号（必填） |  |
| 单位名称（必填） | （加盖公章） |
| 单位地址（必填） |  |
| 购买文件时间 （必填） |  |
| 联系人（必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话 （必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱（必填） |  |
| 备 注 |  |