资中县人民医院手术显微镜光学系统升级服务项目

采购公告

- 四川瀚祥招标代理有限公司受资中县人民医院的委托，就“资中县人民医院手术显微镜光学系统升级服务项目”所需采购的服务进行单一来源采购，现邀请供应商“四川广铼科技有限公司”就本项目提交密封的报价。

# 一、项目编号：SCHXFZC-202509-263 。

# 二、项目名称：资中县人民医院手术显微镜光学系统升级服务项目。

# 三、项目概况

本项目为资中县人民医院手术显微镜光学系统升级服务项目。本次采购项目共一个包件。（服务要求详见第三章）。

# 四、供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定；

- 2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库[2016]125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商截止至协商截止时间前采购一个工作日的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的活动。

3、本次采购活动不接受联合体协商。

# 五、单一来源协商文件发售时间、地点：

1、获取单一来源协商文件时间：2025年09月26日至2025年10月09日上午9：00－下午17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2、获取单一来源协商文件地址：在四川瀚祥招标代理有限公司（内江市东兴区东城路2号（传化锦园）7栋附203号）。

- 3、单一来源协商文件售价：人民币 300元/份(采购文件售后不退,协商不得转让)。

- 4、供应商报名及获取单一来源协商文件的注意事项：报名咨询电话：0832-2125255。

- （1）现场办理：现场获取单一来源协商文件时应出示针对本项目的单位介绍信原件(须注明项目名称、项目编号、联系人及联系电话、电子邮箱)、加盖供应商单位公章的经办人身份证复印件并出示身份证原件。

- （2）网上办理：①供应商网上办理获取单一来源协商文件时，请先自行下载公告附件中的《采购文件发售信息登记表》、《介绍信(格式)》，并按相关要求填写信息(单位名称、经办人姓名、经办人手机号、单位座机、电子邮箱、包号等)；②将已填写的《采购文件发售信息登记表》、《介绍信》(附经办人身份证复印件)加盖供应商单位公章后扫描成图片连同获取单一来源协商文件支付凭证截图发送至3136138724@qq.com。

- 注：《采购文件发售信息登记表》、《介绍信》(附经办人身份证复印件)加盖单位公章的原件请于开标当日交至四川瀚祥招标代理有限公司单一来源协商文件发售办理处。

- 供应商应在规定的时间内到指定地点获取单一来源协商文件，并登记，如在规定时间内未领取单一来源协商文件并登记的供应商均无资格参加该项目的谈判。

- 5、供应商获取单一来源协商文件时须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对其谈判采购事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任(若供应商需变更报名信息，请于获取单一来源协商文件截止之日前到采购代理机构重新登记)。

# 六、递交响应文件截止时间和协商时间：2025年10月13日上午10:00。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达协商地点。逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

# 七、协商地点：内江市东兴区东城路2号（传化锦园）7栋附203号。

# 八、本单一来源采购邀请在四川招投标网（http://www.scbid.com）以公告形式发布。

- 九、联系方式

- 采购人：资中县人民医院

- 联 系 人：陈老师

- 联系电话：0832-5515206

- 联系地址：资中县重龙镇迎宾路92号

- 采购代理机构：四川瀚祥招标代理有限公司

- 联系人：张女士

项目咨询电话：0832-2222565

报名咨询电话：0832-2125255

联系地址：内江市东兴区东城路2号（传化锦园）7栋附203号

2025年9月

附件1：采购需求

一、项目概况：

本项目为资中县人民医院手术显微镜光学系统升级服务项目。本次采购项目共一个包件。

★二、服务内容及要求

1、功能要求：

数字记录系统一体化屏幕控制，集成影像的录制与观览，高清白光摄像装置与近红外荧光摄像装置独立安装及独立同步运行,高清白光影像与近红外荧光影像同屏双显双录（无需医生额外的切换操作），术中可选择PIP画中画观录、或PBP左右分显观录模式，便捷的影像管理及数据导出功能。

2、配置要求：

兼容采购人现用显微镜（LEICA F40） ，升级后的功能及配备：一体化屏幕控制及操作，独立配备高清白光摄像装置与近红外摄像装置，配备LEICA原装影像双接口适配器，配备LEICA原装高清白光摄像装置HD C100型，计算机系统配置不低于intel i3/8GB/1TB SSD。

3、质保服务要求：

（1）供应商应建立备件更换台账

（2）供应商应建立报修/维修台账（记录内容至少应包含报修时间、处理时间、处理结果）

（3）响应时间要求：提供7*24小时电话技术支持、2小时内响应、48小时到场。在响应文件中提供保修人员姓名和联系电话。

（4）采购人操作人员培训（在质保期间，供应商应根据采购人需求，对采购人操作人员进行线上/线下培训）

4、人员配置：质保期间，供应商在中国地区应至少有2名全职在岗工程师（①供应商需在响应文件中提供工程师名单以及工程师在供应商单位的在职证明材料；②供应商需在投标文件中提供本项目设备厂家颁发给上述①中人员的技术培训证书复印件；③上述①、②的证明材料供应商均盖供应商公章予以佐证）。

5、质保期间，供应商除按合同、单一来源协商文件、响应文件及承诺约定的内容提供售后服务外，还应在质保期满半年和质保期结束时接收采购人的“服务质量考核”，并按考核结果及条款承担对应的责任或处罚。（考核表详见附件一）

★三、商务要求：

1、服务期限：合同签订后20个工作日内完成设备升级，质保期为设备升级完成并且采购人验收合格后1年。

2、支付方式：

（1）设备升级完成并且采购人验收合格后，成交供应商须提供合法有效完整的完税发票、凭证资料，90个工作日内支付成交供应商服务合同总金额的40%。

（2）质保期满半年后 ，成交供应商须提供合法有效完整的完税发票、凭证资料和服务质量报告，经采购人考核合格后90个工作日内，支付合同总金额的 50.00%。

（3）质保期满1年后，成交供应商须提供合法有效完整的完税发票、凭证资料和服务质量报告，经采购人考核合格后 90 个工作日内，支付合同总金额的 10.00%。

3、服务地点：资中县人民医院神经外科。

4、验收办法：严格按照采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求、采购文件的质量要求和技术指标进行验收。

注：带“★”号项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则响应文件作无效处理，本项目明确要求提供证明材料或承诺函的，以提供的证明材料或承诺函为准判断是否偏离，未明确要求提供证明材料或承诺函的，以偏离表为准。

附件2：获取招标文件信息登记表

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  | 包号（ ）（如涉及时填写） |  |
| 协商地点： | 四川瀚祥招标代理有限公司 |  |  |  |
| 供应商名称(全称)： |  |  |  |  |
| 经办人信息 | 姓名 |  |  |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |
|  | 移动电话 |  |  |  |
|  | 座机电话 |  |  |  |
|  | 邮箱号码 |  |  |  |
| 单一来源文件领取完整情况 |  | 完整 |  | 不完整 |
| 已仔细阅读本项目采购公告并认真核对相关资料,已确认相关资料完全领取完毕，无遗漏。 |  |  |  |  |
| 注：1、供应商在获取时请认真填写相关资料信息，保证其真实性和有效性，且从获取单一来源文件时间起至递交响应文件有效期止（工作日每天9:00时至17:00时）保持畅通。如因供应商自身信息填写错误（如电话号码填写错误、电子邮箱地址填写不清难辨等）或关、停机等原因造成的后果由供应商承担，我公司概不负责。 - 单一来源文件领取人认真核对所获资料（单一来源文件、电子档等），确认资料完整无误后，在上方表格“单一来源文件领取完整情况：完整”处填写“√”。 3、电子邮箱为供应商认可的文件发送方式，供应商应尽自行接收和确认的义务，如文件夹发送到供应商自行填写电子邮箱而供应商没有接受、查看造成供应商不清楚文件内容的，后果供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 经办人签字： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |

介绍信

四川瀚祥招标代理有限公司：

兹介绍我公司           （身份证号：                   ），前往你处办理                        项目，项目编号：                      ）的获取单一来源文件事宜，请予接洽！

公司

（加盖公章）

年   月   日

附：经办人身份证（正反面）复印件