# 竞争性谈判公告

项目概况：

资中县人民医院放射科飞利浦3.0T磁共振维保项目的潜在供应商应在内江融汇招标代理有限公司获取采购文件，并于2025年10月23日10点 00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NJRH-202510-371

项目名称：资中县人民医院放射科飞利浦3.0T磁共振维保项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：280,000.00元

最高限价：280,000.00元

采购保证金：人民币3,500.00元（大写：叁仟伍佰元整）。

采购需求：

前提：本章标注“★”的条款为本次谈判采购的实质性要求，供应商须全部满足，不响应或不满足作无效响应处理。一、项目概述因资中县人民医院实际工作需要，需对放射科的1台飞利浦3.0T磁共振设备维保服务进行采购。设备型号为飞利浦Ingenia3.0T。★二、服务内容及要求1、工时：保修期内，所有工时费由供应商承担；不限次数的叫修及维修中的人工、差旅和服务费用由供应商承担。2、预防性保养：当年合同年度内≥2次（频率：维保期内根据提供的预防性保养次数进行均分）；提供保养记录报告，报告中明确设备性能情况，及运行状态。3、预防性保养耗材：保修期内由供应商承担（耗材包括：垫圈、胶圈、滤芯、滤网、机油、润滑油等用于调整、修补设备状态的耗材）；4、供应商提供服务期限内不限次数的叫修服务，（提供原厂支持，电话支持，包含工程师差旅费），供应商必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。5、合同期间供应商应当提供包含不低于2个表面线圈（头颈联合线圈、头线圈、关节线圈、膝关节线圈、手腕关节线圈、脚踝关节线圈、肩关节线圈、腹部线圈、乳腺线圈）的全保，不包含体线圈（床内）；全保线圈如需更换必须为原厂线圈，供应商应在响应文件中提供2023年1月1日至本项目递交响应文件截止时间内的飞利浦线圈报关单予以佐证。6、备件供应：供应商在国内拥有配件仓库，且所提供的备件是原厂认证合格的全新零备件，配件更换时需向采购人提供原厂（合格）证明。所更换的备件必须为原厂提供未拆封全新零配件，并提供零配件的相关材料，包括：生产厂家质量证明（国内供货）、进口产品须提供报关单（国外供货）等资料。供应商应在响应文件中提供配件来源证明。7、安全检查（保养范围）：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括（1）指定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。    质量保证（保养范围）：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）指定检查计划；（2）图像质量（效果）检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。8、提供设备使用中的FCO软件不定期升级服务，设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。供应商应在响应文件中提供飞利浦核磁共振FCO工单予以佐证。9、提供在线技术支持及远程诊断服务，达到可以远程365天每天24小时在线监控设备各项数据，实现设备故障提前预警。具有信息安全管理能力，供应商应在响应文件中提供远程诊断系统认证证书予以佐证。10、响应时间：供应商提供7*24小时电话远程支持，提供周末和非标准工作时间的技术响应和现场服务。接到客户的报修电话，将在1小时内响应，24小时内工程师到达现场维修（不可抗力因素除外）。11、在国内有售后服务机构和备件库（供应商需在响应文件中提供佐证材料）；12、所需更换备件48小时内到达。13、满足采购方培训需求，合同期间提供不少于1次磁共振应用培训。（培训时间根据采购方需求进行安排）14、人员配置要求：具有4名以上具有MR系列专业维修资质的工程师，供应商需在响应文件中提供原厂颁发的培训证书并提供工程师在供应商单位任职的在职证明予以佐证。其余需求详见谈判文件。

合同履行期限：合同签订后一年，具体服务起止时间以合同约定为准。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

（一）本项目规定的条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.符合法律、行政法规规定的其他条件。（二）特定资格要求：无（三）其他类似效力要求：1.按本项目规定获取了竞争性谈判文件并交纳了保证金;

2.授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

三、获取采购文件

## 1、谈判文件自2025年10月17日9:00至2025年10月21日17:00（北京时间，法定节假日除外）由内江融汇招标代理有限公司发售。2、报名方式：请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com（1）供应商报名登记表（详见附件1）；（2）供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。上传后请致电0832-8801000，报名成功后，方可获取谈判文件。3、本项目谈判文件有偿获取，谈判文件售价：人民币300元/份。（谈判文件售后不退, 谈判资格不能转让）。四、响应文件提交

截止时间：2025年10月23日10点 00分（北京时间）

地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼

## 五、开启

时间：2025年10月23日10点 00分（北京时间）。

地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 其他补充事宜：无。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

## 名    称：资中县人民医院联系地址：资中县重龙镇迎宾路92号联系人：陈老师     联系电话：0832-55152062.采购代理机构信息

名    称：内江融汇招标代理有限公司

地　　址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢

## 联 系 人：胡老师电  话：0832-8802007  3.项目联系方式

项目联系人：胡老师电  话：0832-8802007

- 附件1 供应商报名登记表

供应商报名登记表

| 项目编号（必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称（必填） |  |
| 单位名称（必填） | （加盖公章） |
| 单位地址（必填） |  |
| 购买文件时间（必填） |  |
| 联系人（必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话（必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱（必填） |  |
| 备 注 |  |